## Skupna rekapitulacija - El. del
Naročnik: | SODO d.o.o., Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo
Minařikova ulica 5, 2000 Maribor
Objekt: | RTP 110/35/20 kV Kobarid
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI - ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN OPREMA
Rekapitulacija
| Material oz. delo | Cena
1 | Razdelilniki, napajalni kabli in kabelske police | 0
2 | Električna instalacija za razsvetljavo in malo moč | 0
3. | Ozemljitve zgradbe | 0
4 | Strelovodna napeljava in izenačevanje potencialov | 0
5. | Električna inštalacija in naprave za javljanje vloma | 0
6. | IP telefonija | 0
7. | IP domofon | 0
8. | Ozemljitve - elektro dela | 0
9. | Zunanja razsvetljava - elektro del | 0
10. | Električna inštalacija in naprave za video nadzor | 0
11 | Kontrola pristopa | 0
12 | Električna inštalacija za požarno javljanje | 0
13 | Ostali stroški | 0
| SKUPAJ ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN OPREMA (€) | 0

## 1. Razd., nap. kab. in kab. po.
Naročnik: | SODO d.o.o., Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo
Minařikova ulica 5, 2000 Maribor
Objekt: | RTP 110/35/20 kV Kobarid
REKAPITULACIJA STROŠKOV
1. | RAZDELILNIKI, NAPAJALNI KABLI IN KABELSKE POLICE
1.1 | Razdelilniki, napajalni kabli in kabelske police |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1. | Razdelilniki, napajalni kabli in kabelske police
Št. | Material oz. delo | Količina | Enota | Cena/enoto | Cena skupaj
1.1 | Razdelilniki, napajalni kabli in kabelske police
1 | Dobava in montaža prostostoječega glavnega električnega razdelilnika =RR+LR za vgradnjo odcepov napajanja razsvetljave, male moči in strojnih naprav, dimenzij š/v/g (1000x2000x400 ŠxVxG), izdelan iz jeklene pločevine in profilov, z montažno ploščo, 100 mm podstavkom, opleskan z osnovno in končno barvo v barvni lestvici RAL 7035 ter opremljen z dvojnimi vrati, po robu obloženimi z gumijastim tesnilom, tipsko ključavnico in žepom za načrte, v zaščiti IP55, uvod kablov zgoraj in spodaj, kot npr. tip: KS201042, Schrack ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete, z vgrajeno sledečo opremo:
| - glavno stikalo 100A, 3p, 400V, s prirobnico za zaklepanje kot npr. tip: KG100 T103/09 VE, Schrack ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. | 1 | kos |  | 0
| - prenapetostni odvodniki, Uc=275 V, In=20 kA (8/20), Imax=40 kA, Up≤1,5 kV, kot npr. tip: DG S 275 FM, DEHN ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. | 3 | kos |  | 0
| - V-meter 0-500V, 50Hz | 1 | kos |  | 0
| - V-meter preklopka za fazno in medfazno napetost 10 A, AC, kot npr. tip: M10H E V1, Schrack ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. | 1 | kos |  | 0
| - LED signalna svetilka 85-264 V AC, zelena, kot npr. tip: serija MM, Schrack ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. | 9 | kos |  | 0
| - LED signalna svetilka 12-30 V AC/DC, rdeča, kot npr. tip: serija MM, Schrack ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. | 1 | kos |  | 0
| - enopolno izbirno krmilno stikalo (0-1), 10 A, kot npr. tip: M10H---, Schrack ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. | 4 | kos |  | 0
| - enopolno izbirno krmilno stikalo (R-0-A), 10 A, kot npr. tip: M10H---, Schrack ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. | 6 | kos |  | 0
| - inštalacijski kontaktor, 20 A, 1NO, 440 V AC, napetost tuljave 24 V DC, kot npr. tip: BZ326486, Schrack ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. | 3 | kos |  | 0 | K74.2, K74.3, K74.4
| - inštalacijski kontaktor, 20 A, 3NO, 440 V AC, napetost tuljave 24 V DC, kot npr. tip: BZ326462, Schrack ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. | 1 | kos |  | 0 | K74.1
| - inštalacijski kontaktor, 20 A, 1NO, 440 V AC, napetost tuljave 230 V AC, kot npr. tip: BZ326471, Schrack ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. | 4 | kos |  | 0 | K37.1,K38.1,K38.2,K69.1
| - inštalacijski kontaktor, 20 A, 4NO, 440 V AC, napetost tuljave 230 V AC, kot npr. tip: BZ326461, Schrack ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. | 2 | kos |  | 0 | K63.1, K63.2
| - inštalacijski odklopnik, B, 6A, 1p, 10kA, kot npr. tip: BMS0, Schrack ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. | 9 | kos |  | 0
| - inštalacijski odklopnik, C, 10A, 1p, 10kA, kot npr. tip: BMS0, Schrack ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. | 24 | kos |  | 0
| - inštalacijski odklopnik, C, 16A, 1p, 10kA, kot npr. tip: BMS0, Schrack ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. | 20 | kos |  | 0
| - inštalacijski odklopnik, C, 6A, 3p, 10kA, kot npr. tip: BMS0, Schrack ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. | 1 | kos |  | 0
| - inštalacijski odklopnik, C, 32A, 3p, 10kA, kot npr. tip: BMS0, Schrack ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. | 9 | kos |  | 0
| - kombinirano zaščitno stikalo KZS, C, 16A, 30 mA, 1p+N, 10kA kot npr. tip: BOLF A C16/0,03,chrack ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. | 17 | kos |  | 0
| - inštalacijski odklopnik, B, 4A, 1p, 10kA, DC, kot npr. tip: BMS0-DC, Schrack ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. | 1 | kos |  | 0
| - svetilka s stikalom in vtičnico, za elektro omare, 1x18W, 230V AC, IP20 | 1 | kos |  | 0
| - foto rele, 230 V AC, 16 A, s fotocelico (nameščeno na fasadi objekta), kot npr. tip: BZT27711--, Schrack ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. | 1 | kos |  | 0
| - napajalnik 230V AC/ 24V DC, 10A, kot npr. tip: LP733110I, Schrack ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. | 1 | kos |  | 0
| - nadzorna enota za nadzor in spremljanje stanja do 128 varnstnih svetilk z naslednjo funkiconalnostjo: • sinhronizacija testnih operacij • časovna razporeditev funkcij testiranja • ročno testiranje posameznih svetilk ali skupin svetilk • ponovna nastavitev avtonomije posameznih svetilk (1 do 3 ure) • nastavitev kontrolnih skupin (do 16) za določitev različnih ukazov • izklop zasilnega delovanja posameznih svetilk ali skupin svetilk • nadzor napak prilagojen posamezni svetilki, z opisom tipa akumulatorske baterije in nameščeno fluorescenčno sijalko • izbris napak • zatemnitev (samo za zasilne svetilke v trajni vezavi) • časovnik z dnevno/tedensko/mesečno nastavitvijo za vklop in izklop zasilnih svetilk v trajni vezavi; nadzorna enota ima prikazovalnik z drsnim menijem za vnos parametrov s prikazom na sprednji strani na 2x16 znakov velikem zaslonu in štirimi kontrolnimi gumbi, 4 galvansko ločeni stikalni vhodi, vmesnik RS485, 9 DIN modul, kot npr. tip: LOGICA centralna enota, Beghelli ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete | 1 | kos |  | 0
| - konverter ethernet/RS485, kot npr. tip: LOGICA LON vmesnik Beghelli ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. | 1 | kos |  | 0
| - elektronski sklop za samodejni vklop grelnikov žlebov in odtokov, komplet s temperaturnim tipalom in tipalom vlažnosti | 1 | kos |  | 0
| - N, PE letev | 4 | kos |  | 0
| - vrstne sponke (rumeno-zelene, modre, bež) | 1 | kpl |  | 0
| - drobni in vezni material ter kabelske uvodnice | 1 | kpl |  | 0
2. | Dobava in montaža zidne omarice električnega razdelilnika =NK+NR za vklop pomožne razsvetljave 110 V DC, dimenzij š/v/g (400/400/130), kot npr. tip: GW 40049, Gewiss ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete, z vgrajeno sledečo opremo: |  |  |  | 0
| - inštalacijski odklopnik DC, 4A, C, 2p, 10kA, kot npr. tip: BMS0-DC, Schrack ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. | 10 | kos |  | 0
| - 2-polno vgradno stikalo za vklapljanje/izklapjanje posameznih DC tokokrogov (4A), za namestitev na DIN letev | 10 | kos |  | 0
| - 2-polno vgradno stikalo za vklapljanje/izklapjanje posameznih DC tokokrogov (10A), za namestitev na DIN letev | 1 | kos |  | 0
3. | Dobava, polaganje in priklop kabla tip NYM-O 2x2,5 mm2 na kabelske police in v zaščitne cevi: |  |  |  | 0
| - NYM-O 2x2,5 mm2 | 25 | m |  | 0
4 | Dobava, polaganje in priklop kabla tip NYM-J 4x50 mm2 na kabelske police in v zaščitne cevi: |  |  |  | 0
| - NYM-J 4x50 mm2 | 25 | m |  | 0
5 | Komplet z označevanjem kablov, napisnimi ploščicami itd. | 1 | kpl |  | 0
6 | Razni drobni material, manjša dela, transport itd. | 3% |  |  | 0
| SKUAPJ - Razdelilniki, napajalni kabli in kabelske police: |  |  |  | 0

## 2. EI. razsvetljava in mala moč
Naročnik: | SODO d.o.o., Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo
Minařikova ulica 5, 2000 Maribor
Objekt: | RTP 110/35/20 kV Kobarid
REKAPITULACIJA STROŠKOV
2. | ELEKTRIČNA INSTALACIJA ZA RAZSVETLJAVO IN MALO MOČ
2.1 | Energetski kabli, police in zaščitne cevi |  |  |  | 0
2.2 | Razsvetljava |  |  |  | 0
2.3 | Mala moč |  |  |  | 0
2.4 | Električni priključki za strojne naprave |  |  |  | 0
2.5 | Ostala dela |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | Električna instalacija za razsvetljavo in malo moč
Št. | Material oz. delo | Količina | Enota | Cena/enoto | Cena skupaj
2.1 | Energetski kabli, police in zaščitne cevi
1. | Dobava in polaganje kablov za NYM/OLFELX Classic ustreznih prerezov na kabelske police in inštalacijske zaščitne cevi, kompletno z izvedbo priključkov:
| - NYM-0 2x1.5mm2 | 15 | m |  | 0
| - NYM-J 3x1.5mm2 | 1200 | m |  | 0 | razsvetljava
| - NYM-J 5x1.5mm2 | 250 | m |  | 0 | Zasilna razsvetljava
| - NYM-J 3x2.5mm2 | 2300 | m |  | 0
| - NYM-J 3x4mm2 | 250 | m |  | 0
| - NYM-J 5x10mm2 | 350 | m |  | 0
| - NYM-J 4x50mm2 | 20 | m |  | 0
| - OLFLEX Classic 110 2x0,75 mm2 | 50 | m |  | 0
| - OLFLEX Classic 110 4x1 mm2 | 20 | m |  | 0
| - OLFLEX Classic 110 5x1,5 mm2 | 250 | m |  | 0
| - OLFLEX Classic 110 7x1,5 mm2 | 20 | m |  | 0
| -Samoregulirni grelni kabel za ogrevanje žlebov in odtokov, 17 W/m pri 10°C, UV obstojen, s priborom za montažo, z razvodnimi in prikjučnimi dozami ter z zaključnimi elementi | 100 | m |  | 0
2 | Dobava in polaganje pocinkanih kabelskih polic s pokrovom in pripadajočim spojnim in pritrdilnim materialom: |  |  |  | 0
| - PK200/60 | 60 | m |  | 0
| - PK100/60 | 60 | m |  | 0
3. | Dobava in montaža zaščitnih cevi za liti beton F = 16-32mm, komplet z dozami. | 1000 | m |  | 0
4. | Dobava in montaža PN zaščitnih cevi F = 16-32mm, komplet z dozami. | 500 | m |  | 0
5. | Dobava in montaža instalacijskih PVC kanalov (NIK) 15x17mm do 60x40mm. | 100 | m |  | 0
6. | Dobava in montaža gibljivih zaščitnih cevi F = 16-32mm, komplet z dozami. | 100 | m |  | 0
7. | Dobava in montaža različnih jeklenih profilov za pomožne konstrukcije. | 20 | kg |  | 0
| SKUPAJ - Energetski kabli, police in zaščitne cevi: |  |  |  | 0
2.2 | Razsvetljava
1. | Dobava, montaža in priklop LED svetilke za vgradnjo v spuščeni strop, komplet z montažnim priborom 30W, 3930lm, 4000K, IP50. Kot npr. tip: Taris® LED, 51MT1LV0JHGEBB02, Siteco ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. | 9 | kos |  | 0 | A01
2. | Dobava, montaža in priklop LED svetilke za vgradnjo v spuščeni strop, komplet z montažnim priborom 24W, 1950lm, 4000K, IP20. Kot npr. tip: PUNCTOLED® DL 150, 0DP10B77203S, Siteco ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. | 6 | kos |  | 0 | A02
3. | Dobava, montaža in priklop LED svetilke za nadometno montažo, komplet z montažnim priborom 31W, 2000lm, 4000K, IP64. Kot npr. tip: BEGA LED, 12105.2K4, Bega ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. | 14 | kos |  | 0 | A03
4. | Dobava, montaža in priklop LED svetilke za nadometno montažo, komplet z montažnim priborom 18,4W, 2400lm, 4000K, IP65. Kot npr. tip: Compact Monsun® basic LED, 2LS72271T24B, Siteco ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. | 51 | kos |  | 0 | A04
5. | Dobava, montaža in priklop LED svetilke za nadometno montažo, komplet z montažnim priborom 45,4W, 5900lm, 4000K, IP65. Kot npr. tip: Compact Monsun® basic LED, 2LS71271V54B, Siteco ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. | 26 | kos |  | 0 | A05
6. | Dobava, montaža in priklop LED svetilke za nadometno montažo, komplet z montažnim priborom 42W, 6500lm, 4000K, IP65. Kot npr. tip: Monsun 2 LED, 2LS51276TAW, Siteco ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. | 12 | kos |  | 0 | A06
7. | Dobava, montaža in priklop LED reflektorske svetilke za nadometno montažo, komplet z montažnim priborom 56W, 6630lm, 4000K, IP65. Kot npr. tip: FLOODLIGHT 20 MINI LED, 5XA7671B2A1AB, Siteco ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. | 6 | kos |  | 0 | A07
8 | Dobava, montaža in priklop LED svetilke za podometno montažo, komplet z montažnim priborom 11W, 813lm, 4000K, IP65. Kot npr. tip: BEGA, BE-24801AK4, Bega ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. *Svetilka se vgradi v napušč objekta | 3 | kos |  | 0 | A08
9 | Dobava, montaža in priklop LED svetilke za zasilno razsvetljavo 4W, 800lm, SE/AT, IP65, avtonomija 1h, v pripravnem stiku, komplet z montažnim priborom. Kot npr. tip: LOGICA LED, 12183, Beghelli ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. | 17 | kos |  | 0 | Z01
10 | Dobava, montaža in priklop LED svetilke za zasilno razsvetljavo 2W, 315lm, SE/AT/AR, IP65, avtonomija 1h, v pripravnem stiku, komplet z montažnim priborom. Kot npr. tip: FORMULA 65 LED, R1124, Beghelli ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. | 11 | kos |  | 0 | Z02
11 | Dobava, montaža in priklop LED svetilke za zasilno razsvetljavo 1W, 250lm, SE/AT, IP42, avtonomija 1h, v pripravnem stiku, komplet z montažnim priborom. Kot npr. tip: LUNGALARGALUCE-leča larga, 19331, Beghelli ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. | 3 | kos |  | 0 | Z03
12 | Dobava, montaža in priklop smerne piktogramske LED svetilke za zasilno razsvetljavo 2W, SA/AT, IP54, avtonomija 1h, v pripravnem stiku+piktogram ravno, komplet z montažnim priborom. Kot npr. tip: MAXIMA LED, N93040AT, Beghelli ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. | 7 | kos |  | 0 | Z04
13 | Dobava, montaža in priklop smerne piktogramske LED svetilke za zasilno razsvetljavo 3,5W, SA/AT, IP54, avtonomija 1h, v pripravnem stiku+piktogram ravno, komplet z montažnim priborom. Kot npr. tip: INDICA LED, 19309, Beghelli ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. | 2 | kos |  | 0 | Z05
14 | Dobava, montaža in priklop nadometne LED svetilke za 110V DC, 1x18W, priključena na AKU napetost kot npr. tip: BS103 RE, Beghelli ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. | 26 | kos |  | 0 | Z10
15 | Dobava in montaža nadometnih stikal za razsvetljavo, 10A, 230V AC, IP54:
| - enopolno stikalo | 2 | kos |  | 0
| - izmenično stikalo | 4 | kos |  | 0
| - serijsko stikalo | 2 | kos |  | 0
16 | Dobava in montaža podometnih stikal za razsvetljavo, 10A, 230V AC:
| - enopolno stikalo | 4
| - izmenično stikalo | 18 | kos |  | 0
| - serijsko stikalo | 1 | kos |  | 0
17 | Dobava in montaža senzorja gibanja za vklop razsvetljave komplet s pritrdilnim materialom; 360°, 230V, 50Hz, 10A, IP44. | 5 | kos |  | 0
| SKUAPJ - Razsvetljava: |  |  |  | 0
2.3 | Mala moč
1. | Dobava in montaža enofazne podometne vtičnice, 16A, 230V, 50Hz (L, N, PE). | 41 | kos |  | 0
2. | Dobava in montaža enofazne nadometne vtičnice, 16A, 230V, 50Hz (L, N, PE), IP44. | 9 | kos |  | 0
3. | Dobava in montaža trifazne podometne vtičnice, 32A, 400/230V, 50Hz (3L, N, PE). | 13 | kos |  | 0
4. | Dobava in montaža trifazne nadometne vtičnice, 32A, 400/230V, 50Hz (3L, N, PE), IP44. | 5 | kos |  | 0
5 | Dobava in montaža triprekatnega parapetnega kanala 130mm, bele barve , komplet s kovinskimi pregradami, koleni, dozami, čelno ploščo, zaključki, spojnim materialom itd. L=1,5 m: | 1 | kpl
| - 4x vtičnica(L,N,PE), 16A, 230V AC |  |  |  | 0
| - 1x vtičnica(3L,N,PE), 16A, 400/230V AC |  |  |  | 0
- 2x RJ45 FTP vtičnica cat.6
| - 2x rezevni prostor s tipskim slepim pokrovom |  |  |  | 0
| - in drugim potrebnim drobnim tipskim priborom za montažo in označevanje |  |  |  | 0
6 | Dobava in montaža stebrička za montažo vtičnic "THORSMANN", ali podobno, v opremi: | 2 | kpl
| - 4x vtičnica(L,N,PE) 230V AC |  |  |  | 0
| - 4x rezevni prostor s tipskim slepim pokrovom |  |  |  | 0
| - in drugim potrebnim drobnim tipskim priborom za montažo in označevanje |  |  |  | 0
7 | Izvedba električnega priključka sistema za avtomatsko javlanje požara. | 1 | kos |  | 0
8 | Izvedba električnega priključka sistema za javljanje vloma. | 1 | kos |  | 0
9 | Izvedba električnega priključka sistema za video nadzor. | 1 | kos |  | 0
| SKUPAJ - Mala moč: |  |  |  | 0
2.4 | Električni priključki za strojne naprave
1. | Dobava in izvedba fiksnega električnega priključka - izpusta, 3p, 16A, 230V AC, za priklop različnih naprav, zaključek podometna doza. | 13 | kos |  | 0
2. | Dobava in izvedba fiksnega električnega priključka - izpusta, 3p, 16A, 230V AC, za priklop različnih naprav, zaključek nadometna doza, s sponkami, IP55. | 7 | kos |  | 0
3 | Izvedba električnega priključka in zagon split inverter sistema - zunanja in notranja enota: 1x2,6kW 230V AC. | 1 | kos |  | 0
4 | Izvedba električnega priključka in zagon split inverter sistema - zunanja in notranja enota: 1x3,9kW 400V AC. | 1 | kos |  | 0
5 | Dobava in izvedba fiksnega električnega priključka med zunanjo in notranjo enoto split sistema. | 2 | kos |  | 0
6 | Montaža in priključitev električnega radiatorja za stensko montažo, 230V AC, komplet s pritrdilnim priborom. | 11 | kos |  | 0
7 | Dobava in montaža električnega grelnika-sevala, 2000W, 230V AC, komplet s pritrdilnim priborom. ENERGOSTRIP ali podobno. | 3 | kos |  | 0
8 | Dobava in montaža prostorskega termostata z gumbom za nastavitev in skalo (0 do + 30 °C), za nadometno montažo, 230V AC, 6A, komplet. | 2 | kos |  | 0
9 | Dobava in montaža električnega fenomata 2000W, 230V AC, stenska montaža,komplet s pritrdilnim priborom. | 1 | kos |  | 0
| SKUPAJ - Električni priključki za strojne naprave: |  |  |  | 0
2.5 | Ostala dela
1. | Preizkusi, spuščanje v pogon. | 8 | ur |  | 0
2. | Pridobitev potrdila o pravilnem delovanju varnostne razsvetljave. | 1 | kpl |  | 0
3. | Protipožarno tesnenje prehodov kablov skozi stene in stropove. | 1 | kpl |  | 0
4. | Preboji sten in stropov za prehode kablov. | 1 | kpl |  | 0
5. | Razni drobni material, manjša dela, transport itd. | 3% |  |  | 0
| SKUPAJ - Ostala dela: |  |  |  | 0

## 3. Ozemljitve zgradbe
Naročnik: | SODO d.o.o., Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo
Minařikova ulica 5, 2000 Maribor
Objekt: | RTP 110/35/20 kV Kobarid
REKAPITULACIJA STROŠKOV
3. | OZEMLJITVE ZGRADBE
3.1 | Osnovno ozemljilo |  |  |  | 0
3.2 | Notranja ozemljitev objekta |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | Ozemljitve
Št. | Material oz. delo | Količina | Enota | Cena/enoto | Cena skupaj
3.1 | Osnovno ozemljilo
1 | Dobava in polaganje okroglega bakrenega vodnika Cu 95 mm2 v zemljo okoli objekta. | 170 | m |  | 0
| Dobava in polaganje okroglega bakrenega vodnika Cu 95 mm2 za povezavo tehnološke ozemljitve z zunanjim obročem, dolžine ca. 3 m. | 11 | kpl
2. | Dobava in polaganje ploščati vodnik z nerjavečega jekla Rf 30x4mm za povezavo med armaturo in zunanjim obročem. | 50 | m |  | 0
| Dobava in polaganje ploščati vodnik z nerjavečega jekla Rf 30x4mm za povezavo med trafo boksom in zunanjim obročem. | 10 | m
3. | Dobava in montaža križne sponke Cu 95 mm2 / Rf 30x4 mm v zemlji, komplet z ustrezno zaščito spoja proti koroziji. | 15 | kpl |  | 0
4. | Dobava in montaža eksotermnega spoja (npr. Cadweld) mm v zemlji. | 11 | kpl
5 | Razni drobni material, manjša dela, transport itd. | 3%
| SKUPAJ - Osnovno ozemljilo: |  |  |  | 0
3.2 | Notranja ozemljitev objekta
1. | Stenski fiksni priključek s povezavo na armaturo (kot npr.: Dehn, Fixed Earthing Terminals, Type M) | 130 | kos |  | 0
2 | Razni drobni material, manjša dela, transport itd. | 3% |  |  | 0
| SKUPAJ - Notranja ozemljitev objekta: |  |  |  | 0

## 4. Strelo. nap. in izen. pote.
Naročnik: | SODO d.o.o., Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo
Minařikova ulica 5, 2000 Maribor
Objekt: | RTP 110/35/20 kV Kobarid
REKAPITULACIJA STROŠKOV
4. | STRELOVODNA NAPELJAVA IN IZENAČITEV POTENCIALOV
4.1 | Strelovodna napeljava |  |  |  | 0
4.2 | Izenačitev potencialov |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | Strelovodna napeljava in izenačitev potencialov
Št. | Material oz. delo | Količina | Enota | Cena/enoto | Cena skupaj
4.1 | Strelovodna napeljava
1. | Dobava in polaganje nerjaveče žice Rf Φ8 mm na streho objekta, komplet s strešnimi nosilci za poševne strehe ( TRIMO). | 350 | m |  | 0
2 | Strelovodna konica Rf vodnik Φ8 mm, dolžine 0,35 m, s pritrdilnim in nosilnim priborom. | 95 | kpl
3 | Dobava in montaža križne sponke Rf Φ8 mm/Rf Φ8 mm na strehi objekta. | 47 | kos |  | 0
4 | Dobava in montaža žlebne sponke - objemke za Rf Φ8 mm. | 6 | kos |  | 0
5 | Izdelava vijačnih stikov. | 1 | kpl
6 | Dobava in montaža žične povezave Cu 16 mm2 dolžine ca. 0,5 m v kompletu z dvema kabelskima čevljema in U sponko za priterditev na armaturo. | 80 | kpl
* Na oknu je potrebno ozemljiti notranji in zunanji okvir.
7 | Dobava in montaža žične povezave Cu 16 mm2 dolžine ca. 0,5 m v kompletu z dvema kabelskima čevljema. | 10 | kpl |  | 0
8 | Dobava zidne merilne omarice 200×150×100 mm iz PVC materiala s pokrovom pobarvanim v barvi fasade. | 13 | kos
9 | Meritve ozemljitvene upornosti in galvanskih povezav ter izdelava elaborata o opravljenih meritvah | 1 | kpl
10 | Razni drobni material, manjša dela, transport itd. | 3%
| SKUPAJ - Strelovodna napeljava: |  |  |  | 0
4.2 | Izenačitev potencialov
1 | Dobava in polaganje ploščati vodnik z nerjavečega jekla Rf 25x4mm za povezavo med armaturo in fasadnim panelom. | 200 | m
2 | Žična povezava s Cu vodnikom H07V-K 6 mm² z rumenozeleno izolacijo in ustreznima kabelskima čevljema (dolžina povezave ca. 30 cm) | 750 | kos
3 | Samovrtalni Rf vijak s šestrobo glavo (5,5x19) | 375 | kos
4 | Rf kovica | 750 | kos
5 | Ozemljitev električnih razdelilnikov. | 2 | kos |  | 0
6 | Dobava in montaža podometne omarice za izenačitev potencialov, z vgrajeno zbiralnico in sponkami za priključevanje kablov preseka 6 mm2 do 35 mm2 (ZIP): | 1 | kos |  | 0
7 | Ozemljitve dvojnega poda se izdelajo po navodilih izbranega proizvajalca, pri čemer mora biti ozemljena najmanj vsaka četrta stojka poda. Ozemljevanje se izvaja z H07V-K vodnikom preseka 16 mm2 in s kabelskima čevljema. | 12 | kos |  | 0
8 | Premostitve prirobnic in stikov na konstrukcijah in cevovodih (Cu pletenica 35 mm2) | 20 | kpl |  | 0
9 | Dobava in montaža zaščitnih cevi F = 16 - 32 mm, s spojnim in pritrdilnim materialom. | 30 | m |  | 0
10 | Razni drobni material, manjša dela, transport itd. | 3% |  |  | 0
| SKUPAJ - Izenačitev potencialov: |  |  |  | 0

## 5. EI. in nap. za javl. vloma
Naročnik: | SODO d.o.o., Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo
Minařikova ulica 5, 2000 Maribor
Objekt: | RTP 110/35/20 kV Kobarid
REKAPITULACIJA STROŠKOV
5. | ELEKTRIČNA INŠTALACIJA IN NAPRAVE ZA JAVLJANJE VLOMA
5.1 | Oprema |  |  |  | 0
5.2 | Inštalacije |  |  |  | 0
5.3 | Storitve |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
5. | Električna inštalacija in naprave za javljanje vloma
Št. | Material oz. delo | Količina | Enota | Cena/enoto | Cena skupaj
5.1 | Oprema
1 | Dobava in montaža alarmne centrale z ohišjem, 8 področij, možnost širitve do 64 področij s pomočjo razširitvenih modulov, vgrajen komunikator z možnostjo klica v nadzorni center in osebne linije. Možnost programiranja z računalnikom z naloženo DLS-2002 programsko opremo, programabilna v skladu z EN50131-1 standardom. | 1 | kpl |  | 0
- 32 uporabniških gesel, 2 duress gesli, glavno geslo, geslo uporabnika, spomin za zadnjih 500 dogodkov, download/ upload, daljinski dostop z opremo in povezovalnimi kabli.
- izhod, napaka - zmogljivost kontakta 24V DC, 1A
- izhod, alarm - zmogljivost kontakta 24V DC, 1A
- izhod za sireno - 12 V DC, 1A
- kapaciteta lastnega vira 7Ah, 12V DC ( z vgrajenim AKU)
- napajanje 230V , 50Hz
- ohišje z vgrajenim transformatorjem 220 V/16,5 V, 40VA , z varovalko, sponkami in sabotažnim stikalom, priključena ozemljitev vrat in ohišja, plastični distančniki za hitro montažo, IP30
Kot npr. tip: PAR SP4000, Paradox ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete.
2. | Dobava in montaža LCD ICON tipkovnice za New power serijo. Prikaz stanja sistema, funkcijske tipke, možnost programiranja sistema, pregled napak. Kot npr. tip: DSC ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. | 1 | kpl |  | 0
3. | Razširitveni modul za VC v ohišju za razširitev 8 področij varovanja z usmernikom 230V AC/12V,DC Kot npr. tip: PAR ZX8, Paradox ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. | 1 | kpl |  | 0
4. | Dobava in motaža kombiniranega (PIR+MV) javljalnik gibanja, trda leča, quad linearna tehnologija, ASIC zasnova, možnost nezaznave hišnih živali do 25 kg, temperaturna kompenzacija, nastavitev polja pokritja mikrovalovnega senzorja, 3 LED diode prikaza zaznavanja, domet 12m, možnost uporabe stenske / stropne konzole, digitalna obdelava signalov, nastavitev polja pokritja MW senzorja, napajanje 9.5 do 14.5V. Kot npr. tip: LC-104 PIMW, DSC ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. | 7 | kpl |  | 0
5. | Notranja alarmna sirena, napajanje 12 V DC. | 1 | kos |  | 0
| SKUPAJ - Oprema: |  |  |  | 0
5.2 | Inštalacije
1. | Dobava in polaganje kabla NMY-J 3x1.5 mm2. | 25 | m |  | 0
2. | Dobava in polaganje kabla Olfelx classic 110 2×0,75 mm2. | 10 | m |  | 0 | omara =RR+LR (vklok zunanje raz.)
3. | Dobava in polaganje kabla Olfelx classic 110 4×0,75 mm2. | 25 | m |  | 0 | omara vodenja (napaka, alarm)
4. | Dobava in polaganje kabla LiYCY 2×0.5 mm2+4x0.22 mm2. | 150 | m |  | 0 | senzorji vloma
5 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za v liti beton F = 13.5 mm, s spojnim in pritrdilnim materialom. | 130 | m |  | 0
6 | Dobava in montaža PN zaščitnih cevi F = 13.5 mm, s spojnim in pritrdilnim materialom. | 20 | m |  | 0
7 | Razni drobni material, doze, sponke napisne ploščice in označbe, manjša dela, transport itd. | 3% |  |  | 0
| SKUPAJ - Inštalacije: |  |  |  | 0
5.3 | Storitve
1. | Montaža protivlomne centrale, vlomnih senzorjev in elementov na pripravljene inštalacije; prevozni stroški. | 1 | kpl |  | 0
2. | Zagon sistema in funkcionalni preizkus delovanja sistema, izdelava internega zapisnika o zagonu in preizkus delovanja povezave do VNC. | 1 | kpl |  | 0
3. | Programiranje sistema tehničnega varovanja po navodilih in željah naročnika, izdelava navodil za uporabo sistema, šolanje uporabnikov (2-4 osebe). | 1 | kpl |  | 0
4. | Izdelava potrebne tovarniške dokumentacije, navodil za obratovanje ter izdaja certifikata. | 1 | kpl |  | 0
5. | Sodelovanje predstavnika na STP, operativnih sestankih in tehničnem pregledu. | 1 | kpl |  | 0
6. | Integracija sistema vloma z sistemom vloma SODO. | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ - Storitve: |  |  |  | 0

## 6. IP telefonija
Naročnik: | SODO d.o.o., Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo
Minařikova ulica 5, 2000 Maribor
Objekt: | RTP 110/35/20 kV Kobarid
REKAPITULACIJA STROŠKOV
6. | IP TELEFONIJA
6.1 | IP Telefonija |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
6 | IP telefonija
Št. | Material oz. delo | Količina | Enota | Cena/enoto | Cena skupaj
6.1 | IP Telefonija
1 | Dobava in montaža kabla na kabelske police in v cevi: - FTP CAT.6A, 4x2x23 AWG | 30 | m
2 | Dobava in montaža namiznega telefonskega aparata IP s priključnim kablom za priklop na vtičnico | 1 | kos |  | 0
3 | Dobava in montaža zaščitnih cevi F = 16 mm, s spojnim in pritrdilnim materialom. | 20 | m |  | 0
4 | Preizkus in meritve. | 1 | kpl |  | 0
5 | Razni drobni material, manjša dela, transport itd. | 3% |  |  | 0
| SKUPAJ - Inštalacije: |  |  |  | 0

## 7. IP domofon
Naročnik: | SODO d.o.o., Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo
Minařikova ulica 5, 2000 Maribor
Objekt: | RTP 110/35/20 kV Kobarid
REKAPITULACIJA STROŠKOV
7. | IP DOMOFON
7.1 | Inštalacija |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
7. | IP domofon
Št. | Material oz. delo | Količina | Enota | Cena/enoto | Cena skupaj
7.1 | Inštalacije
1 | Dobava in montaža kabla na kabelske police in v cevi: - FTP CAT.6A, 4x2x23 AWG | 100 | m
2 | Razni drobni material, manjša dela, transport itd. | 3%
Opomba: Kabelskega kanalizacija za potrebe IP domofonije je zajeta v gradbenem delu projekta.
| SKUPAJ - Inštalacije: |  |  |  | 0

## 8. Ozemljitve - Elek. dela
Naročnik: | SODO d.o.o., Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo
Minařikova ulica 5, 2000 Maribor
Objekt: | RTP 110/35/20 kV Kobarid
Del: | A.3 - Zunanja ureditev
REKAPITULACIJA STROŠKOV
8. | OZEMLJITVE ELEKTRO DELA
8.1 | Ozemljitev ograje |  |  |  | 0
8.2 | Tehnološko ozemljilo |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
8. | Ozemljitve elektro dela
Št. | Material oz. delo | Količina | Enota | Cena/enoto | Cena skupaj
8.1 | Ozemljitev ograje
Dobava materiala in povezava ograje na ozemljilo ob ograji v opremi:
1. | Ozemljilo ob ograji FeZn 25x4mm. | 300 | m |  | 0
2. | Izpusti za priključitev stebrička ograje, inoks Rf trak 25x4mm, dolžine ca. 1m | 15 | kos |  | 0
3. | Križna spojka v inox izvedbi za valjanec 25x4mm. | 15 | kos |  | 0
4. | Ostali potrebni inox vijačni in spojni material. | 1 | kpl |  | 0
Dobava materiala in povezava elementov ograje med sabo in na stebriček v opremi:
1. | Inox vodnik fi 8mm, dolžine ca. 0,3 m. | 85 | kos |  | 0
2. | Inox objemka za ozemljitev ograje(elementa ograje), (M6). | 15 | kos |  | 0
3. | Ostali potrebni inox vijačni in spojni material. | 1 | kpl |  | 0
4. | Premostitev tečajev vrat na stebriček oz. ozemljilo ( Cu pletenica 35 mm2). | 3 | kos |  | 0
| SKUPAJ - Ozemljitev ograje: |  |  |  | 0
8.2 | Tehnološko ozemljilo
1. | Dobava in montaža, Cu pletenica 95mm2 za ozemljitev platoja postaje in povezave na obstoječi ozemljitveni sistem, položen v globino cca 1m in povezan na več mestih na valjanec FeZn 25x4mm. | 1200 | m |  | 0
2. | Dobava in montaža križne sponke Cu 95 mm2 /Cu 95 mm2 v zemlji, komplet z ustrezno zaščito spoja proti koroziji. | 70 | kos |  | 0
3 | Dobava in montaža križne sponke Cu 95 mm2 /FeZn 25x4 mm v zemlji, komplet z ustrezno zaščito spoja proti koroziji. | 70 | kos
4 | Dobava in montaža križne sponke FeZn 25x4 mm /FeZn 25x4 mm v zemlji, komplet z ustrezno zaščito spoja proti koroziji. | 70 | kos
5 | Dobava in montaža , kabelskih čevljev za pletenico Cu 95mm2. | 100 | kos |  | 0
| SKUPAJ - Tehnološko ozemljilo: |  |  |  | 0
Opomba: Gradbena dela potrebna pri položitvi ozemljitev izven objekta so zajeta v gradbenem delu projekta.

## 9. Zunanja razsvetljava
Naročnik: | SODO d.o.o., Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo
Minařikova ulica 5, 2000 Maribor
Objekt: | RTP 110/35/20 kV Kobarid
REKAPITULACIJA STROŠKOV
9. | ZUNANJA RAZSVETLJAVA
9.1 | Zunanja razsvetljava |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
9 | Električna instalacija za razsvetljavo in malo moč
Št. | Material oz. delo | Količina | Enota | Cena/enoto | Cena skupaj
9.1 | Zunanja razsvetljava
1. | Dobava, montaža in priklop LED asimetričnega reflektorja, komplet z montažnim priborom 16W, 1840lm, 4000K, IP66. Kot npr. tip: Streetlight 20 micro LED, 5XB12C2B108B, Siteco ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. | 9 | kos |  | 0
2 | Dobava in montaža kandelabra v vročecinkani izvedbi višine 5m, za montažo na temeljno-sidrno ploščo (vključno z dobavo le-te), dobava vijakov INOX, prilagojenega za direktno montažo svetilke, z izrezom za priklop kablov, opremljen s priključno ploščo, kompletnim ožičenjem ter postavljen na temelj in povezan na ozemljitveni sistem. | 9 | kpl |  | 0
3 | Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4 mm nad kabli zunanje razsvetljave. | 200 | m |  | 0
4 | Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku. | 200 | m |  | 0
5 | Dobava in montaža križne sponke FeZn 25x4 mm/FeZn 25x4 mm v zemlji, komplet z ustrezno zaščito spoja proti koroziji. | 9 | kpl |  | 0
6 | Dobava in izdelava povezav kandelabra z ozemljitnenim sistemom s pocinkanim valjancem FeZn 25x4 mm v dolžini ca. 1,5 m. | 9 | kpl |  | 0
Opomba: Betonski temelji s pripravljenimi sidri za pritrditev kandelabra so zajeti v gradbenem delu projekta. V gradbenem delu je zajeta tudi kabelskega kanalizacija za potrebe zunanje razsvetljave.
| SKUPAJ - Zunanja razsvetljava: |  |  |  | 0

## 10. EI. za nap. video nadzor
Naročnik: | SODO d.o.o., Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo
Minařikova ulica 5, 2000 Maribor
Objekt: | RTP 110/35/20 kV Kobarid
REKAPITULACIJA STROŠKOV
10. | ELEKTRIČNA INSTALACIJA IN NAPRAVE ZA VIDEO NADZOR
10.1 | Oprema |  |  |  | 0
10.2 | Inštalacija |  |  |  | 0
10.3 | Storitve |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
10. | Električna instalacija in naprave za video nadzor
Št. | Material oz. delo | Količina | Enota | Cena/enoto | Cena skupaj
10.1 | Oprema
1 | Dobava, montaža in ožičenje omare za namestitev opreme video nadzora, komunikaciske opreme in in druge opreme s steklenimi vrati, vrtljivim notranjim okvirjem za 19"opremo, napajalnim poljem in spončnimi letvami, dim 800 x 800 x 2000 mm, s podstavkom 100 mm. Kot npr. tip: Rittal ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. | 1 | kpl |  | 0
2 | Dobava in montaža digitalne snemalne naprave, kot npr. tip: NVR109 LILIN ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete, v omaro video nadzora z naslednjimi karakteristikami in potrebno opremo: | 1 | kpl |  | 0
| - 9 kanalna naprava, z enoto za priklop kamer |  |  |  | 0
| - LCD monitor, 19'', miška, tipkovnica |  |  |  | 0
| - 2x trdi disk 2TB, SATA, SV za videonadzorno snemanje 24/7 |  |  |  | 0
| - shranjevanje v načinu "1080p", ločljivost 1920x1080 |  |  |  | 0
| - snemanje na detekcijo gibanja, po času /urniku |  |  |  | 0
| - Giga bit LAN |  |  |  | 0
| - večkratni internetni pristop |  |  |  | 0
| - priključek USB/DVD RW |  |  |  | 0
| - 2 digitalna video izhoda/vhoda |  |  |  | 0
| - napajanje 230 V, AC |  |  |  | 0
| - 16 portno stikalo 10/100/1000 (RJ45) s PoE |  |  |  | 0
| - PATCH panel s povezavami |  |  |  | 0
- povezovalni kabli in vmesniki, pretvorniki za funkcionalno in zanesljivo delovanje
3 | Dobava in montaža barvne IP kamere za zunanjo montažo, v kovinskem ohišju, IP66, z nastavljivo nosilno konzolo: | 5 | kpl |  | 0
| - Zunanja kamera 2 Mpix (full HD) |  |  |  | 0
| - objektiv 3.3-12mm, H264/M-JPGE, do 15 slik/sek |  |  |  | 0
| - dnevno / nočna kamera z IR objektivom |  |  |  | 0
| - snemanje v načinu "1080p", ločljivost 1920x1080 |  |  |  | 0
| - s senzorjem gibanja |  |  |  | 0
- napajanje PoE
Kot npr. tip: SIEMENS ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete.
4 | Dobava in montaža barvne IP kamere za notranjo montažo, v antivandal kupolastem ohišju, IP66, nastavljivi nosilec: | 5 | kpl |  | 0
| - Kamera dome 2 Mpix (full HD) |  |  |  | 0
| - objektiv 3.3-12mm, H264/M-JPGE, do 15 slik/sek |  |  |  | 0
| - dnevno / nočna kamera z IR objektivom |  |  |  | 0
| - snemanje v načinu "1080p", ločljivost 1920x1080 |  |  |  | 0
| - s senzorjem gibanja |  |  |  | 0
| - napajanje PoE |  |  |  | 0
Kot npr. tip: SIEMENS ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete.
| SKUPAJ - Oprema: |  |  |  | 0
10.2 | Inštalacije
1 | Dobava in polaganje kabla FTP 4×2×0,53 mm Cat.6; kabli položeni večji del v PVC inštalacijskih ceveh. | 200 | m |  | 0
2 | Dobava in polaganje na kabelske police oz. uvlečenje v instalacijske cevi kabla NYM-J 3x2.5 mm2. | 10 | m |  | 0
3 | Zaključevanje FTP kabla na strani kamere s konektorjem. | 10 | kos |  | 0
4 | Zakjučevanje FTP kabla na patch panele. | 10 | kos |  | 0
5 | Meritve FTP povezav. | 1 | kpl |  | 0
6 | Dobava in montaža zaščitnih cevi F = 23 mm, v liti beton s spojnim in pritrdilnim materialom. | 150 | m |  | 0
7 | Dobava in montaža PN zaščitnih cevi F = 23 mm, s spojnim, pritrdilnim materialom in dozami. | 50 | m |  | 0
8 | Vrtanje odprtin v stenah in ploščah do fi 26mm do debeline 350mm. | 10 | kos |  | 0
9 | Tesnenje prehodov kablov med požarnimi sektorji. | 1 | kpl |  | 0
10 | Razni drobni material, manjša dela, transport itd. | 3% |  |  | 0
| SKUPAJ - Inštalacija: |  |  |  | 0
10.3 | Storitve
1. | Montaža kamer na pripravljene inštalacije in zmontirane nosilne konzole. | 1 | kpl |  | 0
2. | Nastavitve, montaža nadzornega centra, priklop, prevozni stroški. | 1 | kpl |  | 0
3. | Zagon sistema in funkcionalni preizkus delovanja sistema, izdelava internega zapisnika o zagonu in izvedba povezave v VNC. | 1 | kpl |  | 0
4. | Programiranje video nadzornega sistema po navodilih in željah naročnika, izdelava navodil za uporabo sistema, šolanje uporabnikov. | 1 | kpl |  | 0
5. | Sodelovanje predstavnika na STP, operativnih sestankih in tehničnem pregledu. | 1 | kpl |  | 0
6. | Integracija sistema video nadzora z sistemom video nadzora SODO. | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ - Storitve: |  |  |  | 0

## 11. Kontrola pristopa
Naročnik: | SODO d.o.o., Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo
Minařikova ulica 5, 2000 Maribor
Objekt: | RTP 110/35/20 kV Kobarid
REKAPITULACIJA STROŠKOV
11. | KONTROLA PRISTOPA
11.1 | Oprema |  |  |  | 0
11.2 | Inštalacija |  |  |  | 0
11.3 | Storitve |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
10. | Kontrola pristopa
Št. | Material oz. delo | Količina | Enota | Cena/enoto | Cena skupaj
10.1 | Oprema
1 | Varnostni terminal kontrole pristopa, možnost priklopa do 4 vrat, komunikacija TCP-IP, napajanje 230Vac, vgrajen napajalnik 12Vdc, baterijsko napajanje LiFePo4, lokalni pomnilnik dogodkov, ustreza SIST EN 50133-1, 4 vtiči za SAM varnostne kartice, (razred 3, kategorija B), samostojno delovanje z bazo do 100.000 oseb / ID medijev, velik pomnilnik za bazo kartic, tabele in hranjenje dogodkov, kot npr. ČETRTA POT VT-500 ali enakovredno | kos | 3
2 | Čitalec kartic, domet 6 cm, komunikacija RS-485-4WX, napajanje 12Vdc, poraba 150mA, protokol DESFIRE EV1 (13,56MHz) in RO (125kHz), po uveljavljenih kartičnih standardih ISO-14443 in ISO-7816, strojno podprti simetricni kodirni algoritmi 3DES in AES, kot npr. ČETRTA POT CM03/TPHL ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete | kos | 7
3 | ISO brezkontaktne kartice | kos | 100
4 | Programska oprema: Multi User Program v SQL bazi na strežniku, Multiuser licenca za vrata, Multiuser licenca za registracijo delovnega časa | kpl | 1
* Električne ključavnice so zajete v arhitekturnem popisu pri popisu vrat
| SKUPAJ - Oprema: |  |  |  | 0
10.2 | Inštalacije
1 | Dobava in polaganje kabla FTP 4×2×0,53 mm Cat.6a; kabli položeni večji del v PVC inštalacijskih ceveh. | 150 | m |  | 0
2 | Dobava in polaganje na kabelske police oz. uvlečenje v instalacijske cevi kabla NYM-J 3x1,5 mm2. | 120 | m |  | 0
3 | Dobava in montaža zaščitnih cevi F = 23 mm, v liti beton s spojnim in pritrdilnim materialom. | 150 | m |  | 0
4 | Dobava in montaža PN zaščitnih cevi F = 23 mm, s spojnim, pritrdilnim materialom in dozami. | 100 | m |  | 0
5 | Tesnenje prehodov kablov med požarnimi sektorji. | 1 | kpl |  | 0
6 | Razni drobni material, manjša dela, transport itd. | 3% |  |  | 0
| SKUPAJ - Inštalacija: |  |  |  | 0
10.3 | Storitve
1. | Nastavitev parametrov na posameznih elementih aktivne opreme za kontrolo dostopa, programiranje, testiranje, programska zaščita omrežja proti zunanjem vdorom, nastavitev pravic z zaščitnimi gesli; komplet z vsem namestitvenim materialom in materialom, kateri zagotavlja, da bo sistem funkcionalno in varno deloval. | 1 | kpl |  | 0
2. | Izdelava potrebne tovarniške dokumentacije, navodil za obratovanje ter izdaja certifikata. | 1 | kpl |  | 0
3. | Integracija sistema kontrole pristopa z obstoječim sistemom SODO. | 1 | kpl |  | 0
4. | Sodelovanje predstavnika na STP, operativnih sestankih in tehničnem pregledu. | 1 | kpl |  | 0
5. | Šolanje uporabnikov (2-4 osebe). | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ - Storitve: |  |  |  | 0

## 12. EI. za požarno javljanje
Naročnik: | SODO d.o.o., Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo
Minařikova ulica 5, 2000 Maribor
Objekt: | RTP 110/35/20 kV Kobarid
REKAPITULACIJA STROŠKOV
12. | ELEKTRIČNA INŠTALACIJA ZA POŽARNO JAVLJANJE
12.1 | Oprema |  |  |  | 0
12.2 | Inštalacija |  |  |  | 0
12.3 | Storitve |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
12. | Električna inštalacija za požarno javljanje
Št. | Material oz. delo | Količina | Enota | Cena/enoto | Cena skupaj
12.1 | Oprema
1. | Dobava in montaža adresabilne analogne centrale za javljanje požara z opremo: | 1 | kpl |  | 0
| - 2 adresabilna analogna zanka |  |  |  | 0
| - 2 izhod za + 24V DC za kmiljenje naprave |  |  |  | 0
| - s sistemom rezevnega napajanja (dodatno AKU baterijo) |  |  |  | 0
| - napajanje 230V 50Hz |  |  |  | 0
| - oprema za prenos treh signalov po kablu daljinskega vodenja |  |  |  | 0
| - navodila za delovanje in vzdrževanje, certifikati |  |  |  | 0
| - in drugim potrebnim drobnim tipskim priborom za montažo |  |  |  | 0
| Kot npr. tip: NJP 401A, Zarja Elektronika ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. |  |  |  | 0
2. | Dobava in montaža analognega adresnega večsenzorskega (kombiniranega) javljalnika, komplet z vso potrebno dodatno opremo (podnožje, napisna ploščica v vidni velikosti itd.), nadometna montaža. Kot npr. tip: APOLLO XP-95 ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. | 21 | kos |  | 0
3. | Dobava in montaža analognega adresnega večsenzorskega (kombiniranega) javljalnika, komplet z vso potrebno dodatno opremo (podnožje, napisna ploščica v vidni velikosti itd.), montaža na/v spuščeni strop. Kot npr. tip: APOLLO XP-95 ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. | 2 | kos |  | 0
4. | Dobava in montaža analognega adresnega večsenzorskega (kombiniranega) javljalnika, komplet z vso potrebno dodatno opremo (podnožje, napisna ploščica v vidni velikosti itd.), v dvojni pod. Kot npr. tip: APOLLO XP-95 ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. | 2 | kos |  | 0
5. | Dobava in montaža paralelnega optičnega indikatorja za lokalizacijo sproženega alarma posameznega javljalnika, komplet z vso potrebno dodatno opremo (podnožje, napisna ploščica v vidni velikosti itd.). Kot npr. tip: AI-31, Zarja Elektronika ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. | 3 | kos |  | 0
6. | Dobava in montaža adresnega ročnega javljalnika, komplet z vso potrebno dodatno opremo (ohišje, napisna ploščica v vidni velikosti itd.), nadometna montaža. Kot npr. tip: APOLLO XP-95 ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. | 5 | kos |  | 0
7. | Dobava in montaža adresnega trikanalnega vhodno-izhodnega vmesnika (kontakt releja za izklop), komplet z vso potrebno dodatno opremo (podnožje, napisna ploščica v vidni velikosti itd.), nadometna montaža. Kot npr. tip: AV-622, Zarja Elektronika ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. | 3 | kos |  | 0
8. | Dobava in montaža adresne alarmne elektronske sirene z izolatorjem, 55-91 dB; 9 mA, za vgradnjo v podnožje javljalnikov XP-95 in označevalno ploščico v vidni velikosti. Kot npr. tip: ES-SQMA, Zarja Elektronika ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. | 2 | kos |  | 0
9. | Dobava in montaža izolatorja linije s podnožjem, s pritrdilnim priborom. | 3 | kos |  | 0
10. | Izdelava označbe na dvojnem podu/dvojnem stropu, kjer se nahaja javljalnik. | 6 | kos |  | 0
| SKUPAJ - Oprema: |  |  |  | 0
12.2 | Inštalacije
1 | Dobava in polaganje na kabelske police oz. uvlečenje v instalacijske cevi kabla J-Y(St)Y 1x2x0.8 mm rdeče barve (kabel specialno namenjen za javljanje požara). | 400 | m |  | 0
2 | Dobava in polaganje na kabelske police oz. uvlečenje v instalacijske cevi kabla NYM-J 3x1.5 mm2. | 30 | m |  | 0
3 | Dobava in polaganje na kabelske police oz. uvlečenje v instalacijske cevi kabla Olfelx classic 110 4x0,75 mm2. | 30 | m |  | 0
4 | Dobava in montaža PN zaščitnih cevi F = 16 mm, s spojnim in pritrdilnim materialom. | 300 | m |  | 0
5 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za v liti beton F = 16 mm, s spojnim in pritrdilnim materialom. | 100 | m |  | 0
| SKUPAJ - Inštalacija: |  |  |  | 0
12.3 | Storitve
1. | Programiranje centrale, oddaljenih prikazovalnikov, meritve, označevanje javljalnikov, nastavitve in spuščanje sistema za javljanje požara v obratovanje. | 1 | kpl |  | 0
2. | Pridobitev certifikata o pravilnem delovanju sistema. | 1 | kpl |  | 0
3. | Tesnenje prehodov kablov med požarnimi sektorji. | 1 | kpl |  | 0
4. | Vrtanje odprtin v stenah in ploščah. | 1 | kpl |  | 0
5. | Razni drobni material, manjša dela, transport itd. | 3% |  |  | 0
| SKUPAJ - Storitve: |  |  |  | 0

## 13. Ostali stroški
Naročnik: | SODO d.o.o., Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo
Minařikova ulica 5, 2000 Maribor
Objekt: | RTP 110/35/20 kV Kobarid
REKAPITULACIJA STROŠKOV
12. | OSTALI STROŠKI
12.1 | Oprema |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
12. | Ostali stroški
Št. | Material oz. delo | Količina | Enota | Cena/enoto | Cena skupaj
12.1 | Ostali stroški
1 | Režijska in zaključna dela. |  |  |  | 0
2 | Pripravljalna dela. |  |  |  | 0
3 | Priprava gradbišča. |  |  |  | 0
4 | Zavarovanje. |  |  |  | 0
5 | Certifikati za posamezno vgrajeno opremo. |  |  |  | 0
6 | Meritve, kvalifikacije in preizkusi opreme in instalacije. |  |  |  | 0
| SKUPAJ - Storitve: |  |  |  | 0