## Rekapitulacija GO del
Družba: ( izvajalec-ponudnik ) .…………..……………………….…………………………..
Objekt: Energetska sanacija fasade poslovnega objekta
Faza: …………………………...…………………………………….………………...……….
Predračun št.: …………...………….…...….………
SKUPNA REKAPITULACIJA GO DEL
JUŽNA, VZHODNA IN SEVERNA FASADA
SKUPAJ: | 0
1. Rušitvena dela | 0
2. Oder | 0
3. Krovsko kleparska dela | 0
4. Al-u dela | 0
5. Suhomontažna dela | 0
6. Razna dela | 0

## splošno
SPLOŠNA DOLOČILA
OPOMBA
Enotna cena mora vsebovati:
► | vsa potrebna pripravljalna dela
► | vsa potrebna merjenja
► | vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
► | skladiščenje materiala na gradbišču
► | vse potrebno delo do končnega izdelka
► | vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, delovni odri…
► | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
► | plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
► | popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem
Izvajalec mora pri ponudbi upoštevati ter pri izvedbi zagotavljati :
► | Za vso opremo in materiale, ki so v opisih ali na risbah morebiti imenovani z imenom proizvajalca, lahko ponudniki ponudijo ekvivalentno opremo in materiale drugih proizvajalcev, enake namembnosti, kapacitet ter enake kvalitete ali boljše kvalitete, kar morajo pred dobavo in vgradnjo z listinami (certifikati, izvedenska mnenja, atesti, poročila o preizkušanjih ipd.) dokazati. Pogodbena cena se v takem primeru ne spremeni.
► | Vsa dela izvajati v skladu s predpisi varstva pri delu, varstva pred pozarom, predpisi varstva okolja, z veljavnimi gradbenimi predpisi in standardi. V cenah po enoti morajo biti zajeta vsa spremljajoča dela, razen ce posamezni elementi niso specificirani posebej. Spremljajoča dela obsegajo pripravljalna in zakljucna dela, vezana na organizacijo, zaščito in označitev gradbišča, postavitev ograj in začasnih objektov, organizacijo varstva pri delu vključno z vsemi potrebnimi elaborati, stroške gradbiščnih priključkov, vodenje in koordinacijo gradnje, zavarovanja izvajalcev in objekta za čas gradnje in do predaje investitorju, organizacijo vseh strokovnih ogledov in meritev, sprotno in končno ciščenje, sprotno zaščito izgotovljenih elementov, vzpostavitev okolice v prvotno stanje, odvoz odvečnega materiala na komunalno deponijo, vključno z vodenjem evidenc in plačilom taks, interne transporte in zunanje transporte, osebne, manipulacijske in rezijske stroške izvajalcev na objektu.
► | vsa potrebna merjenja
► | vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
► | skladiščenje materiala na gradbišču
► | vso potrebno delo za dokončanje izdelka
► | vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri ...
► | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, preizkuse kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje kvalitete z atesti
► | popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem
► | ozemljitev vseh kovinskih elementov
► | pri sistemih avtomatike mora zagotavljati kompletni elektro-instalacijski sistem za končno delovanje proizvodov oz./ali elementov opreme.
► | Delovne odre je potrebno zajeti v cenah posameznih postavk in se ne obračunavajo posebej!
► | Vse delovne stroje za dvigovanje bremen in delovne košare za dostope do delovišč je potrebno zajeti v cenah posameznih postavk in se ne obračunavajo posebej!
► | Organiziranje požarne straže, skladno z Zakonom o varstvu pred požarom.
► | Izdelavo vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
► | Pridobitev vseh atestov, certifikatov pooblaščenih organizacij, poročil o meritvah in preizkusih, potrdil, dokazil, itd…,
► | Vse stroške za trajno ali začasno izključitev ali odstranitev naročnikove oziroma uporabnikove opreme, ki je potrebna za izvedbo projekta oziroma investicije. Stroški za ponovne zagone, montaže in vzpostavitve te opreme v funkcionalno obratovanje (kalibracija, uravnoteženje, nastavitve, itd…) morajo biti vključeni v pogodbeno ceno, ne glede na to, da dela eksplicitno niso zajeta v pogodbenih postavkah oziroma popisih del, Končna ponudbena vrednost zajema vse odvisne stroške (špediterski stroški, carina, davki, transport, montaža, šolanje, garancijski rok (36 mesecev), redno, izredno, periodično in preventivno (redno) vzdrževanje v času garancije (36 mesecev) po programu proizvajalca opreme in naprav vključno z dobavo in vgradnjo materiala, ki je potreben za odpravo napak (iztrošenost delov), ki bodo nastale ob normalni uporabi postroja, dobavo in zamenjavo oz. vgradnjo vse ostalih potrebnih rezervnih delov, materiala in potrošnega materiala, vse stroške dela (prevoz, dnevnice in druge odvisne stroške povezane z izvajanjem obveznosti preventivnega vzdrževanja) in ostalih potrebnih posegov, ki bodo potrebni v garancijski dobi, da bo garancija veljavna in da bo zagotovljeno nemoteno delovanje sistema, stroški izdelave NOV, sodelovanje pri validacijskem postopku, idr. Vse v skladu s strokovnimi in splošnimi zahtevami iz predmetne razpisne dokumentacije) in DDV. Stroške zavarovanja opreme in elementov pred onesnaženjem in poškodbami, Vse stroške, povezani z ojačitvami, detajli, senčnimi fugami, itd… Vse stroške dvigal, žerjavov, transportov, zaščit, ureditve gradbišča, itd…. Vse meritve, ki dokazujejo, da so bila dela izvedena skladno s projektom, standardi, pravilniki, itd…(kot npr.; meritve prezračevanja (količine, temperatura, vlaga, tlačne razmere, hrup, itd…), električne meritve (klasične, meritve EDISON, pod napetostjo, itd…) Vse gradbiščne stroške električne energije, vode, plinov in ostalih energentov za izvedbo projekta (v času izvajanja projekta do primopredaje). Gradbiščni stroški so strošek izvajalca.
► | Izdelavo plastificiranih shem, navodil, itd….
OPOZORILO!
Izvajalec mora pred pričetkom del obvezno preveriti vse mere na objektu!
Morebitne razlike ali odstopanja med arhitekturnimi, detajlnimi in preglednimi načrti je potrebno pregledati in uskladiti s projektantskim podjetjem Arhiteza d.o.o
Izvajalec mora skladno z zakonom o graditvi objektov (Zgo-1) ter Zakonom o gradbenih proizvodih vgrajevati ustrezne gradbene proizvode z vnaprej izdelanimi delavniškimi načrti, ki morajo biti potrjeni s strani projektanta.
Pred začetkom izvajanja del ter vgrajevanja proizvodov mora izvajalec obvezno pridobiti pisno potrditev delavniških načrtov, skic in detajlov odgovornega vodje projekta (Arhiteza d.o.o.) in odgovornega nadzornika! v kolikor zaradi vrste gradbenega proizvoda delavniške dokumentacije izvajalec ne more zagotoviti, je obvezno izdelati vzorec, ki se po potrebi na gradbišču vgradi, po vgradnji ga potrdita odgovorni vodja projekta (Arhiteza d.o.o.) ter odgovorni nadzornik z vpisom v dnevnik !
Odgovorni vodje projekta si pridržuje pravico do sprememb in dopolnitev izvedbe detajlov obrtniških del, v kolikor izvajalec le-teh zaradi objektivnih razlogov ne more izvajati skladno s projektom PZI.
Okoliščine neusklajenosti izvajalcev in podizvajalcev ter odstopanja od osnovnih navodil projekta PZI niso objektivni razlogi za spremembo detajlov !
Vsi arhitekturni, detajlni in pregledni načrti izdelani s strani izvajalca veljajo od pisnega dovoljenja in trajajo do preklica le-teh s strani odgovornega arhitekta ali projektanta.
Ponudnik v primeru ugotovljenih napak pri formulah v celicah in rekapitulacijah v celoti ali posameznih postavkah tega dokumenta, o tem obvesti naročnika na portalu javnih naročil. Prav tako je potrebno preveriti posamezne celice, da prikazujejo celotni tekst!

## 1. Rušitvena dela
1. | RUŠITVENA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Vsa rušitvena dela se izvajajo z upoštevanjem vseh tehničnih rešitev rušenja z upoštevanjem varnostnih ukrepov pri rušenju. Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov. Iz dokazil o naročilu prevzema gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta gradbenih odpadkov, predvidena količina nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča z navedbo pripadajočega gradbenega dovoljenja, na katerega se nanaša prevzem gradbenih odpadkov. Investitor mora za celotno gradbišče pooblastiti enega od izvajalcev, ki bo v njegovem imenu oddajal gradbene odpadke zbiralcu odpadkov, v predelavo in odstranjevanje in ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolnil evidenčni list, določen s predpisi, ki urejajo ravnaje z odpadki. Pri rušitvenih delih je potrebno upoštevati predpise iz varstva pri gradbenem delu. Poleg Pravilnika o varstvu pri gradbenem delu je potrebno upoštevati tudi druge varnostne predpise, zlasti še Pravilnik o nakladanju in razkladanju tovornih vozil, Pravilnik o varstvu pri delu z delovnimi pripravami in napravami, Zakon o varovanju zdravja pri delu, Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov in Uredbo o odpadkih, Ul. RS 103/2011, 16.12.2011! Ves odpadni material sortirati na gradbiščni deponiji in sproti transportirati na organizirano deponijo, obrat za reciklažo ali mestni odpad z upoštevanjem pravilnika o ravnanju z gradbenimi odpadki! Obrat za reciklažo ali organizirano komunalno deponijo izbere izvajalec, katerega stroški so tudi komunalne takse in okoljevarstveni dodatki. V ceno na e.m. v posameznih postavkah zajeti tudi vse vertikalne in horizontalne prenose, ter odvoz na deponijo in vse takse na deponiji. - izdelavo tehnološkega elaborata rušenja, s prikazom organizacije izvajanja del, terminskim planom, številom ljudi in strojev, potrebnih za rušenje, ter prikaz ravnanja z gradbenimi odpadki (izbrane deponije) - v ceni je potrebno upoštevati čiščenje transportnih poti med rušenjem objekta, oz. jih vzpostaviti v prejšnje stanje - izvajalec je dolžan na lastne stroške zaščititi pred poškodovanjem in uničenjem sosednje obstoječe objekte, predmete, okolico in osebe, ravno tako mora varovati obstoječe komunalne vode, komunikacijske in druge naprave. Izvajalec mora poleg splošnega gradbenega zavarovanja skleniti zavarovanje še za dodatno nevarnost: odgovornost izvajalca del in kopijo police predati investitorju - ponudnik mora v ceni upoštevati vse tehnične zahteve, ki so podane v tehničnem opisu projekta, vse predpise varstva pri delu, predpise o ravnanju z gradbenimi odpadki, predpise varstva pred požarom in pogoje soglasodajalcev. - Ponudnik si mora objekte pred oddajo ponudbe ogledati Prav tako ponudnik s podpisom na ponudbi potrjuje, da je seznanjen s stanjem objektov na kraju rušenja. Vso morebitno škodo, ki nastane zaradi neupoštevanje zahtev v splošnem (tehničnem) opisu projekta, nosi izvajalec del. V c.e.m. je potrebno upoštevati čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo do 10 km in plačilo takse. Pred pričetkom izvajanja rušitvenih del je potrebno obstoječe pisarne ustrezno zaščititi.
1.1. | Previdna odstranitev betonskih tlakovcev okrog objekta v pasu širine cca 40-60cm, da je mogoča izvedba topolotne izolacije podstavka in vodotesnih zaključkov in priključkov nove fasade. Vzdolž južne, vzhodne in severna fasade. V c.e.m. je potrebno upoštevati vse lokalne transporte na začasno deponijo in ponovno polaganje tlakovcev po izvedbi fasade, vključno z zapolnitvijo stikov.
|  | 10 | m2 |  | 0
1.2. | Odstranitev obstoječe polstrukturne fasade, vključno z okni, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom in ostalimi elementi. Odstrani se južna, del vzhodne in severna fasada. Ker se ohranja zahodna kontaktna fasada v celoti in osredni del vzhodne fasade iz obešenih alu plošč, je potrebno odtrnitvena dela na stikih izvajati pazljivo, da ne pride do poškodb obstoječe fasade, ki se ohranja. Ohranjanjajo se tudi vse notranje okenske police v 1. in 2.nadstropju obstoječega objekta, kjer so parapeti pozidani. Obstoječa avtomatska drsna vrata v pritlični lokal je potrebno ob demontaži shraniti na lokcijo na objektu in ponovno zmontirati. V c.e.m. je potrebno upoštevati vse lokalne transporte in odvoz odpadkov na deponijo do 10 km, vključno s plačilom komunalne takse.
| severna fasada | 111 | m2 |  | 0
| južna fasada | 111 | m2 |  | 0
| vzhodna fasada 1 | 240 | m2 |  | 0
| vzhodna fasada 2 | 187 | m2 |  | 0
1.3. | Odstranitev obstoječe obloge venca iz pločevine, vključno s podkonstrukcijo in morebitno topolotno izolacijo. V c.e.m. je potrebno upoštevati vse lokalne transporte in odvoz odpadkov na deponijo do 10 km, vključno s plačilom komunalne takse.
|  | 152 | m2 |  | 0
1.4. | Odstranitev obstoječih vertikalnih oblog vogalov fasade iz pločevine, vključno s podkonstrukcijo in morebitno topolotno izolacijo iz steklene volne. V c.e.m. Je potrebno upoštevati vse lokalne transporte in odvoz odpadkov na deponijo do 10 km, vključno s plačilom komunalne takse.
|  | 27 | m2 |  | 0
| RUŠITVENA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0

## 2.Oder
2. | GRADBENI ODER | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Splošna določila
V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila:
Etaže:
Vse pozicije veljajo neglede na različnost etaž.
Varnostni odri:
Varovalni odri, ki služiju varovanju življenja ali zdravja zaposlenih Izvajalca ter
ostalih na Gradbišču zaposlenih oseb, se za čas izvajanja del obračunavajo posebej. V kolikor so po dokončanju del ti odri
še potrebni, se po naročilu naročnika obračunajo posebej.
Obseg storitve:
V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, je v nadaljevanju navedenih postavk vkalkulirati: do in odvoz, montažo
in demontažo ter stojnino za uporabo za trajanje izvajanja lastne storitve. Naročnika je o nameravani demontaži odra
obvestiti vsaj 7 dni prej. V kolikor se bo oder potreboval po zahtevi Naročnika tudi po dokončanju lastnih storitev, bo stojnina
od tega dneva dalje obračunana posebej.
Statične presoje in preizkusi:
Stroške za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in preiskuse delovnega odra, varovalnih ali pomičnih odrov je
vkalkulirati v c.e.m..
Souporaba drugih Izvajalcev:
Souporaba odrov s strani drugih Izvajalcev v času izvajanja vseh naročnikovih del se uskalajuje
med Izvajalcema z ozirom na obremenitve odra, koordinacijo souporabe in podobno.
Obračun:
Obračuna se vertikalna ploskev lahkih fasadnih odrov. Merimo horizontalno zunanjo konturo
odra, vertikalno pa od tal do 1 m nad najvišjim delovnim odrom.
Potrebno je vključiti varovalno ponjavo, saj oder meji na pohodne površine.
Po dolžini južne in vzhodne fasade mora biti izveden lovilni oder - dolžina 56m.
2.1. | Oder po izboru Izvajalca za prevzem obremenitev, potrebnih za izvedbo lastnih del. Oder je računan po fasadnem plašču. Max. višina odra je cca 14 m.
|  | 1455 | m2 |  | 0
| GRADBENI ODER | SKUPAJ: |  |  | 0

## 3. Krovsko kleparska dela
3. | KROVSKO KLEPARSKA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Splošna določila: Krovsko kleparska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih normativov v soglasju z obveznimi standardi. V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila: Etaže in naklon strehe: Vse pozicije veljajo neglede na različnost etaž vgradnje in za vse naklone strehe do 40 stopinj. Obračunavanje: Pokrivanje strehe, ravne ali ukrivljene obračunavamo po kvadraturi pokrite površine. Odprtin do 0,5 m2 ne odštevamo. Po kosih obračunavamo zbirne kotličke na žlebu, ventilacijske nastavke, zidne ventilacije, obrobe malih strešnih oken in podobne kosovne izdelke. Po m' obračunavamo pokrivanje napuščev, vencev , zidov, ograj, okenskih polic, obrob ob dimnikih in zidovih, oblaganje globeli, obrobe bitumenskih streh, žlebove, odtočne cevi in podobno. Material: Uporabijo se lahko samo atestirani materiali. Stroške atestiranja je vključiti v ceno po enoti mere (c.e.m.). Prekinitev del: Prekinitve del, ki so potrebne za druga vezana dela, je vkalkulirati v c.e.m. Ostali tehnični pogoji: Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu. Za vse vgrajene elemente je sprotno dostavljati dokazila o ustreznosti materiala, za konstrukcijske elemente pa je dostaviti tudi poročilo pooblaščene institucije o ustreznosti izvedbe. Stroške pridobitve atestov in poročil je vključiti v c.e.m.. Z izvajalcem gradbenih del je pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo montažo elementov. Pred izvedbo je potrebno izdelati vse potrebne detajle in zanje pridobiti potrditev.
Obstoječa streha je bila obnovljena in je vodotesna. Vsa dela na streha je potrebno izvajati previdno, da se streha ne poškoduje.
3.1. | Nabava, izdelava, dobava in montaža kape atike, iz Alu barvne pločevine, r.š. cca 55 cm, deb. 0,7 mm, vključno s podkonstrukcijo, z nosilci kape in vsem potrebnim materialom za izvedbo. Priključitev na obstoječ vertikalni zaključek. Barva alu barvane pločevine je po barvni karti TIGER ___ po izbiri projektanta.
| atika | 115 | m1 |  | 0
3.2. | Nabava, izdelava, dobava in montaža maske atike, iz Alu barvne pločevine, višine 130 + 10 cm, deb. 3 mm, vključno s podkonstrukcijo, toplotno izolacijo XPS 12cm , pred katero je zračni sloj. Obešena alu fasada kot npr. Alukobond. Priključitev na obstoječ betonski venec in novo kapo atike. Barva po izbiri projektanta. Maska hkrati služi tudi kot maska žalzij. S topolotno izolacijo XPS je potrebno izolirati tudi spodnji del venca v višini 22 in širini 30cm. Barva alu barvane pločevine je po barvni karti TIGER ___ po izbiri projektanta.
| atika | 115 | m1 |  | 0
Opomba: Dela so izvedena kot celota in mora zajemati izvedbo vseh zaključkov, obrob, tesnilni in pritrdilni material. V kolikor v posameznih postavkah detajli niso opisani in zajeti, je izvajalec dolžan pri oddaji ponudbe predvideti izvedbo kot zaključeno celoto in k temu podati izvedbene detajle, dodatna dela ne bodo posebej priznana.
| KROVSKO KLEPARSKA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0

## 4. Alu dela
3. | ALU DELA | količina | enota | Cena/enoto | skupaj
Splošna določila:
ALU montažna dela se morajo izvajati po določilih veljavnih normativov in v soglasju z obveznimi standardi. V kolikor v
posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila:
Enakovrednost:
V kolikor v poziciji ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti kot za primer navedenim izvedbam vse tehnične
specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan, navedene v tehničnih podlogah proizvajalca, katerega
sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete.
Etaže:
Vse pozicije veljajo neglede na različnost etaž vgradnje.
Termična ločitev:
V kolikor ni drugače navedeno, morajo biti vsi podbojni in okenski profili opremljeni z termično prekinitvijo iz poliamida,
ojačanega s steklenimi vlakni ali enakovredno. Slepe podboje je opremiti s toplotno izolacijo.
Slepi podboji:
Slepe podboje je po izboru izvajalca izvesti iz alu profilov z ali brez površinske obdelave oziroma iz antikorozijsko površinsko
oplaščenih jeklenih profilov (po možnosti vroče cinkanih, prevleka cinka 450 g/m2).
Okenske kombinacije:
V kolikor ni drugače navedeno, so okenske kombinacije razpisane kot enota.
Konstrukcijske elemente za povezavo, tudi razreznostne letve, je vključiti v c.e.m.
Paneli:
V kolikor ni drugače navedeno, so bodo paneli vgrajeni fiksno. Okvirji panelov so iz enakega
materiala kot okenski. Izolacijske karakteristike panelov morajo biti boljše ali enake okenskim.
Skice:
V nadaljevanju uporabljen izraz "skica" kot najenostavnejša ponazoritvena možnost je
upoštevati kot nadomestilo za risbo, načrt, detajl ali podobno.
Delavniška dokumentacija:
Delavniško dokumentacijo za ponujene okenske/zasteklitvene kombinacije podbojev,
slepih podbojev, kril, okovja, površinske obdelave, zasteklitve, tesnjenja, priključnih utorov,
zunanjih polic, prekritja parapeta ter pribora po sklenitvi izvajalske pogodbe predati Naročniku.
Predajo je izvršiti pred pričetkom proizvodnje. Morebitne detajle Naročnika je vključiti v
delavniško dokumentacijo. Po potrditvi s strani naročnika je delavniška dokumentacija sestavni
del pogodbe. S strani naročnika predložene detajle izvedbe želenih konstrukcij in navedene kot
sestavni del razpisa je s strani ponudnika proučiti na njihovo ustreznost in skladnost s pravili
stroke. Morebitne pripombe in pomisleke je pisno priložiti ponudbi.
Navedene dimenzije:
V kolikor ni drugače navedeno, so v skicah navedene dimenzije zunanje mere podboja okna brez
slepega podboja ali morebitne zunanje police.
Količine, dimenzije:
Pred pričetkom proizvodnje je dimenzije, vrste odprtin, postavitev kakor tudi količine in tehnične
podrobnosti doreči z Naročnikom in projektantom. Uporabijo se lahko samo atestirani materiali. Stroške
atestiranja je vključiti v ceno po enoti mere (c.e.m.).
Obstoječe notranje okenske police je potrebno ohraniti, obvezno preveriti obstoječe stanje pred oddajo ponudbe.
Zastekljena fasada Zahtevan proizvod: Schüco FWS 50 Enakovredni ponujeni proizvod:__________________ Samonosilna, toplotno izolirana fasadna konstrukcija iz stebrov in prečk. Vidna širina stebrov in prečk znaša 50 mm. Osnovni profili pravokotne oblike, globina po statičnih zahtevah - vertikale od 50 do 250 mm, horizontale od 6 do 255 mm. Posebna izvedba profilov za elemente, kjer je potreben razvod kablov po konstrukciji s kanalom na notranji strani za razvod instalacij - E profili; globina E vertikal 105 in 125 mm, globina E horizontal 110 in 130 mm; za ostale globine je na voljo poseben adaprer profil za razvod kablov, ki se ga dodatno montira na notranji strani konstrukcije. Na voljo so sistemski alu in jekleni vstavni profili za povečanje vzrajnostnega momenta profilov. Na voljo tudi 'S Line' oblika profilov - osnovni profili T ali I oblike, izgled jeklenih profilov (S ... Steel Line), globina po statičnih zahtevah - vertikale T oblike od 85 do 175mm, vertikale I oblike od 85 do 250mm, horizontale od 55 do 130mm. Oblika in globina pokrivnih profilov po katalogu. Sistemski PVC adapter profili za izvedbo priključkov na ostale gradbene konstrukcije. SI (Super Insulation) izvedba - izolativni sistem, ki omogoča faktor toplotne prevodnosti konstrukcije Uf do 0,71 W/m²K (z upoštevanjem faktorja vijačnih zvez). Zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaže - znotraj paronepropustni, zunaj paropropustni, vodotesni. Tpolotno izolacijo je potrebno vgraditi tudi v podstavek objketa. V fasado so vstavljene fiksne zasteklitve, paneli in okna sistema Schüco AWS 75 BS. SI (plavajoče okno). V okenskem delu na južni, severni in vzhodni fasadi žaluzije na motorni pogon po izbiri projektanta. Tipsko okovje Schüco Avantec, kljuka po izbiri projektanta iz Schüco asortimana. Toplotna izolativnost okna glede na tip vgrajenega stekla: Troslojno steklo Ug = 0,7 W/m2K. Skupna toplotna prevodnost okna Uw ≤ 1,0 W/m2K. Vrsta stekla izolacijsko steklo kot npr. COOL LITE Barva konstrukcije TIGER ___ po izbiri projektanta.
Okna Zahtevan proizvod: SCHÜCO AWS 75 BS. SI Enakovredni ponujeni proizvod:__________________ Visoko toplotno izoliran sistem za okna (Super Insulation) s 75 mm osnovne globine podboja, z večprekatnim sredinskim tesnilom. V področju prekinjenega toplotnega mosta je vstavljen dodatni izolativni material, spojni elementi so večkomorni. Integriran sistem, krila so nameščena za naležnim tesnilom na podboju. Svetla mera odpirajočih kril je enaka svetli meri fiksnih zasteklitev in/ali drugih polnitev. Stiki zunanje letvice za steklo so pokriti z zveznim (neprekinjenim) tesnilnim okvirjem, ki je na vogalih vulkaniziran. Vsi vogalni in T-spojniki so opremljeni z veznimi elementi, ki z svojo labirintno strukturo omogočajo kontrolirano razporeditev lepila. Spoji so na stikih opremljeni še s posebnimi tesnilnimi elementi oz. z ustreznim kotnikom. Zatesnitev T-spojev se izvede s sistemskimi tesnilnimi blazinicami in trajno elastičnim tesnilnim materialom v področju stičnih tesnilnih elementov labirintne oblike. Da se zagotovi nemoteno prezračevanje osnovnega utora profila, je potrebno uporabiti posebne sistemske podložke. Toplotna izolativnost okna glede na tip vgrajenega stekla: Troslojno steklo Ug = 0,7 W/m2K Skupna toplotna prevodnost okna Uw ≤ 1,0 W/m2K. Velja za vzorčno okno dimenzije 123 x 148 cm in TGI distančnik. Alu polnilo v sestavi: enojno emajlirano steklo ESG, toplotna izolacija 16 cm kamena volna, alu barvana pločevina. Alu polnilo: Up = 0,23 W/m2K Tipsko okovje Schüco Avantec SimplySmart, kljuka po izbiri projektanta iz Schüco asortimana. Upoštevati vse potrebne zaporne, tesnilne in zaključne elemente. Po vgradnji oken in pleskarski obdelavi je predvideti in vgraditi montaža L-kotnikov cca. 2x2cm po celotnem obodu okna, da se prekrije montažni kit in trak.
Žaluzije: Warema C 80 A6 Zunaje žaluzije Warema tip C 80 A6 na elektro pogon. Zgornj vpenjalni profil U oblike dim 59 x 51 mm iz ektrudiranega aluminijskega profila debeline 1,5 mm. Osovina žaluzij iz jeklene pocinkace cevi kvadratnega preseka, uležajena v teflonskih ležajih - vzdrževanje v življenski dobi ni potrebno. Lamele iz posebej lakirane aluminijske pločevine, širine 80 mm, na robovih zapognjene (ojačane). Preboji lamel zaščiteni s plastičnimi uvodnicami črne barve za zmanjšanje trenja med delovanjem. Nastavki za vodilo iz steklenih vlaken črne barve. Barva po barvni lestvici Warema (26 barv) Vpenjalni trak lamel iz ploestra ojačanega s kevlarjem črne barve, z dvojnimi zankami za vpenjanje lamel (vsaka lamela je vpeta). Dvižni trak lamel iz posebej obdelanega poliestra odpornega na vremenske vplive, črne barve, širine 6 mm. Spodnja lamela iz ekstrudiranega ALU ceni dimenzij 80 x 15 mm s črnimi plastičnimi končniki z nastavki za vertikalno vodilo žaluzij. Vertikalno vodilo iz ekstrudiranega ALU profila s EPDM dvostranskim trakom za povečanje zvočne izolativnosti. Skupaj s pripadajočimi sidrnimi elementi. Spodnja lamela in vertikalna vodila elektrostatično prašno barvani v barvo po RAL barvni lestvici. Vklučiti elektro pogon s kotnim prenosnikom, osovino s prekinjenim toplotnim mostom in vrtljivim drogom iz ekstrudirane anodizirane ALU cevi. Osovina skozi profil speljana pod kotom 35° - 54°. CE oznaka po EN 13561 Vključno s prostostoječo masko žaluzij pred fasado pritlične etaže in 1.nadstropja. Žaluzije pred fasado 2.nadstropja so skrite v masko atičnega venca. Maska žaluzij je po barvni karti TIGER po izbiri projektanta. Raster žaluzij uskladiti s projektantom in prilagoditi vertikalam fasade.
3. 1. | Pozicija SF1, 2140x1140cm |  |  |  |  | 243.96
Zastekljena alu fasada objekta kot npr. Schüco FWS 50 Fasado sestavljajo: - zasteklitve okenskih delov prostorov objekta (med parapetom in spuščenim stropom) iz prosojnega stekla, v katere so vstavljena okna - zasteklitve parapetnih delov prostorov, iz alumijastih polnil - zunanje žaluzije na elektro pogon - celoten vogal v okenskem delu na stiku južne in vzhodne fasade je iz emajliranega stekle brez polnila - oba vogala na stiku z obstoječo kontaktno fasado sta iz alu pločevine in izolacije - horizontalna linija v področju pritličja se izvede kot kitana fuga Plavajoča okna, kot npr. Schüco AWS 75. S so zastekljena s troslojnim steklom Ug = 0,7 W/m2K. Vsa okna se odpirajo po horizontalni in vertikalni osi, odpiranje po shemi. Žaluzije pred okni in stekleno fasado pritličja in prvega nadstropja so skrite v maski iz alu pločevine, ki je montirana na konstrukcijske elemente zastekljene fasade in je enotna po vse svoji dolžini. Enotna maska sega preko vogala in se stikuje z masko sledeče fasade. Na vogalih pod masko ni žaluzij. Žaluzije 2.nadstropja pa so skrite v atični oblogi venca, ki je prav tako iz alu pločevine. V sklopu izvedbe fasade je potrebno demontirati, predelati na nov raster in ponovno montirati obstoječa drsna vrata
okno 03: 75x190cm, 18kos
skupna dolžina maske žaluzij: 21,55m
skupna kvadratura žaluzij: 101 m2
| SF1 skupaj | 1 | kom |  | 0
3.2. | Pozicija SF2, 1681x1140 cm |  |  |  |  | 191.634
Zastekljena alu fasada objekta kot npr. Schüco FWS 50 Fasado sestavljajo: - zasteklitve okenskih delov prostorov objekta (med parapetom in spuščenim stropom) iz prosojnega stekla, v katere so vstavljena okna - zasteklitve parapetnih delov prostorov, iz alumijastih polnil - zunanje žaluzije na elektro pogon - celoten vogal v okenskem delu na stiku južne in vzhodne fasade je iz emajliranega stekle brez polnila - oba vogala na stiku z obstoječo kontaktno fasado sta iz alu pločevine in izolacije - horizontalna linija v področju pritličja se izvede kot kitana fuga Plavajoča okna, kot npr. Schüco AWS 75. S so zastekljena s troslojnim steklom Ug = 0,7 W/m2K. Vsa okna se odpirajo po horizontalni in vertikalni osi, odpiranje po shemi. Žaluzije pred okni in stekleno fasado pritličja in prvega nadstropja so skrite v maski iz alu pločevine, ki je montirana na konstrukcijske elemente zastekljene fasade in je enotna po vse svoji dolžini. Enotna maska sega preko vogala in se stikuje z masko sledeče fasade. Na vogalih pod masko ni žaluzij. Žaluzije 2.nadstropja pa so skrite v atični oblogi venca, ki je prav tako iz alu pločevine.
okno 01*: 75+10x75cm, 1kom
okno 01: 75x75cm, 1kom
okno 02: 75x220cm, 4kom
okno 03: 75x190cm, 13kom
okno 03*: 75+10x190cm, 1kom
skupna dolžina maske žaluzij, 29,65m
skupna kvadratura žaluzij: 111m2
| SF2 skupaj | 1 | kom |  | 0
3.3. | Pozicija SF3, 1092x1140 cm |  |  |  |  | 124.26
Zastekljena alu fasada objekta kot npr. Schüco FWS 50 Fasado sestavljajo: - zasteklitve okenskih delov prostorov objekta (med parapetom in spuščenim stropom) iz prosojnega stekla, v katere so vstavljena okna - zasteklitve parapetnih delov prostorov, iz alumijastih polnil - zunanje žaluzije na elektro pogon - celoten vogal v okenskem delu na stiku južne in vzhodne fasade je iz emajliranega stekle brez polnila - oba vogala na stiku z obstoječo kontaktno fasado sta iz alu pločevine in izolacije - horizontalna linija v področju pritličja se izvede kot kitana fuga Plavajoča okna, kot npr. Schüco AWS 75. S so zastekljena s troslojnim steklom Ug = 0,7 W/m2K. Vsa okna se odpirajo po horizontalni in vertikalni osi, odpiranje po shemi. Žaluzije pred okni in stekleno fasado pritličja in prvega nadstropja so skrite v maski iz alu pločevine, ki je montirana na konstrukcijske elemente zastekljene fasade in je enotna po vse svoji dolžini. Enotna maska sega preko vogala in se stikuje z masko sledeče fasade. Na vogalih pod masko ni žaluzij. Žaluzije 2.nadstropja pa so skrite v atični oblogi venca, ki je prav tako iz alu pločevine.
okno 03: 75x190cm, 7kos
skupna dolžina maske žaluzij: 10,45 m1
skupna kvadratura žaluzij: 50m2
| SF3 skupaj | 1 | kom |  | 0
3.4. | Pozicija SF4, 1091x1140 cm |  |  |  |  | 124.374
Zastekljena alu fasada objekta kot npr. Schüco FWS 50 Fasado sestavljajo: - zasteklitve okenskih delov prostorov objekta (med parapetom in spuščenim stropom) iz prosojnega stekla, v katere so vstavljena okna - zasteklitve parapetnih delov prostorov, iz alumijastih polnil - zunanje žaluzije na elektro pogon - celoten vogal v okenskem delu na stiku južne in vzhodne fasade je iz emajliranega stekle brez polnila - oba vogala na stiku z obstoječo kontaktno fasado sta iz alu pločevine in izolacije - horizontalna linija v področju pritličja se izvede kot kitana fuga Plavajoča okna, kot npr. Schüco AWS 75. S so zastekljena s troslojnim steklom Ug = 0,7 W/m2K. Vsa okna se odpirajo po horizontalni in vertikalni osi, odpiranje po shemi. Žaluzije pred okni in stekleno fasado pritličja in prvega nadstropja so skrite v maski iz alu pločevine, ki je montirana na konstrukcijske elemente zastekljene fasade in je enotna po vse svoji dolžini. Enotna maska sega preko vogala in se stikuje z masko sledeče fasade. Na vogalih pod masko ni žaluzij. Žaluzije 2.nadstropja pa so skrite v atični oblogi venca, ki je prav tako iz alu pločevine.
okno 03: 75x190cm, 6kos
dvokrila vrata: 2x135x240cm
skupna dolžina maske žaluzij: 9m1
skupna kvadratura žaluzij: 43,6m2
| SF4 skupaj | 1 | kom |  | 0
3.5. | Demontaža in ponovna montaža obstoječe fasada iz alu plošč v predelu vhoda v poslovni prostor na severni strani objekta. Pred ponovno namestitvijo fasade se na fasado namesti dodatna plast izolacije v debelini 8cm z voalom. Stik z novo fasado je potrebno uskladiti v delavniški dokumentaciji. Obstoječa okna v tem delu fasade se ne demontirajo!
|  | 59 | m2 |  | 0
| ALU DELA | SKUPAJ: |  |  | 0

## 5. suhomontažna dela
5. | SUHOMONTAŽNA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj EUR
Splošna določila:
V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila:
Enakovrednost:
V kolikor pri posameznih pozicijah ni drugače določeno, veljajo kot kriteriji enakovrednosti značilnih navedenih izvedb vse
tehnične specifikacije, ki so opisane, zlasti tudi konstruktivna sestava in tehnične lastnosti posameznih delov
konstrukcije in skupne konstrukcije kakor tudi posebne lastnosti, ki so podane v tehnični dokumentaciji proizvajalca
značilnih navedenih proizvodov. Če se ponuja enakovredna izvedba, je potrebno na primerjalni listi prikazati tehnične
specifikacije vseh ponujenih sistemov.
Etaže:
Vse pozicije veljajo neglede na različnost etaže.
Kovinski nosilci:
Podkonstrukcija iz pocinkanih jeklenih profilov z vtisnjenimi odprtinami za vodenje sanitarnih in
elektroinštalacij ter ves pritrdilni material mora biti pocinkan ali fosforiziran. Nazivna debelina pločevine za
pokončnike podkonstrukcije mora znašati najmanj 0,6 mm. Če ni drugače navedeno, so stenske
konstrukcije s kovinskimi stojkami nenosilne in neprestavljive.
Dokazilo stabilnosti za stenske konstrukcije mora dokazati prevzemnik naročila, v kolikor stabilnost
ni razvidna iz avstrijskega standarda ÖNORM B 3358-6. Okrajšava CW se uporablja pri stenah
s kovinskimi stojkami za stenske C-profile. Navedena vrednost je višina mostička profila v mm.
Priključki:
Priključke na stene, strop in tla je izvesti s tesnilnimi trakovi deb. 3,5 - 8,0 mm, enostransko
samolepljivimi. V enotni ceni je treba vkalkulirati togi stik profilov s tesnilnim trakom s steno,
stropom in tlemi v skladu v skladu z avstrijskim standardom B 3356-6.
Zvočno izolacijski sloj:
Sloje mineralne volne zahtevane gostote je položiti po celotno površini in na način, ki onemogoča
zdrs volne. V kolikor ni drugače določeno, mora znašati debelina zvočne izolacije minimalno 5 cm.
Če ni drugače navedeno, je v enotni ceni vkalkuliran 5 cm debel izolacijski sloj iz vezane mineralne volne.
Požarna odpornost:
Izvajalec mora predložiti dokazilo o zahtevani požarni odpornosti celotne stenske konstrukcije, ki
ga izda pooblaščena ustanova z vsemi atesti.
Dokazilo o zahtevanem razredu požarne upornosti za stensko konstrukcijo mora dokazati izvajalec
naročila s potrdilom o preizkusu ali mnenjem izvedenca avtorizirane institucije za preizkušanje, če
razred požarne upornosti ni razviden iz avstrijskih standardov ÖNORM B 3800 in ÖNORM B 3358-6
oz. iz priloge 1 nemškega standarda DIN 4109.
Zvočna zaščita:
Zahtevane vrednosti zvočne zaščite stenskih konstrukcij izvajalec dokaže s poročilom o preizkusu
pooblaščene institucije za preizkušanje in nadzor, če že vrednosti zvočne zaščite niso razvidne iz
avstrijskega standarda ÖNORM B 3358-6 oz. nemškega standarda DIN 4109, priloga 1.
Površinska obdelava:
Površine sten je zakitati in zgletati skladno s tehničnimi navodili proizvajalca. Bandažne trakove je
vgraditi ustrezno zahtevanemu sistemu. Izpostavljene vogale sten je opremiti z zaščitnimi kotniki,
ki jih je zagletani. V kolikor ni drugače določeno, je površine pripraviti do te stopnje, da so
pripravljene za slikarska dela brez osnovnih premazov. To pomeni, da razen manjših popravil in
manjšega rahlega brušenja stikov plošč površine pred nanosom osnovnega in finalnih premazov
ni potrebno dodatno obdelovati. Fuge ob stikih z betonskim stropom in stenah je v širini in
globini min. 4 mm zafugirati z akrilnim kitom bele barve.
Izrezi:
Obdelave sten pri inštalacijah in vgradnih elementih, ki so izvedeni pred montažo plošč na konstrukcijo, ne bodo
posebej obračunane in jih je zajeti v ceno po enoti mere.
Prekinitev del:
Prekinitve del, ki so potrebne za montažo inštalacij v stene, je vkalkulirati v ceno po enoti mere.
Obračun odprtin:
Odprtine do 2,5 m2 se ne odštevajo.
Dopustna odstopanja:
Kot mejna dopustna odstopanja za pravokotnost, površinsko ravnost in dimenzije gradbenih elementov veljajo določila
DIN 18 202, Toleranzen im Hochbau.
5.1. | Dobava in montaža predelnih montažnih gips kartonskih sten, v področju parapetov, kot dvojna stena na kovinski podkonstrukciji, pravilno in strokovno izvedena, vključno s fugiranjem stikov. Debelina stene: 380 mm Podkonstrukcija: pocinkani kovinski profili 2x75 mm, po DIN 18182-1, z uporabo tesnilnega traku Vmes 1x gips kartonska plošča 12,5 mm Zračni prostor. Izolacija: 2x mineralna volna deb. 50 mm Obloga: na obeh straneh 2 x 12,5 mm Fugiranje: fugirna masa in ojačitveni bandažni trak. Postavka vključuje 2x kitanje in barvanje z pralno barvo.
|  | 20 | m2 |  | 0
5.2. | Dobava in montaža podaljšanja oz prilagajanja spuščenega gladkega gips kartonskih stropa zaradi naprave novega stropa. Prilagoditev se izvaja v širine do 15cm. Fugiranje: fugirna masa in ojačitveni bandažni trak. Postavka vključuje 2x kitanje in oplesk z barvo kot obstoječ bel strop.
|  | 28 | m2 |  | 0
5. | SUHOMONTAŽNA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0

## 6. Razna dela
6. | RAZNA DODATNA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
6.1. | Dobava in montaža novih notranjih okenskih polic v pisarnah. Police se montirajo na nove GK parapete, zato je potrebno vključiti ustrezno podkonstrukcijo. Globina parapetne pozidave cca. 32cm. Material: naravni kamen kot npr. pohorski tonalit
|  | 24.5 | m1 |  | 0
6.2. | Demontaža in ponovna montaža parapetnih kanalov iz tal na nov parapet v pisarnah, kjer je predvidena pozidava parapetov
|  | 24.5 | m1 |  | 0
6.3. | Obdelava in popravilo poškodb na notranjih okenskih špaletah, kjer je predvidena zamenjava fasade . Evtl. poškodbe obstoječih špalet se obdelajo s krpanjem večjih lukenj, kitanjem, glajenjem in barvanjem. Podana je količina oken glede na velikost, obračun po dejanski količini izvedenih del.
| a.) Okna velikosti do 3 m2: | 10 | kom |  | 0
6.4. | Strojne inštalacije - demontaža obstoječih talnih konvektorjev v pisarnah, kjer je predvidena pozidava parapetov. Na priključke ogrevanja se namestijo radiatorji kot npr. Vogle Noot T6 plan. Vključno z izračunom velikosti radiatorja glede na toplotne izgube pisarne. 4 pisarne, 6 radiatorjev
|  | 1 | kom |  | 0
6.5. | Demontaža in ponovna obeh svetlobnih napisov podjetja v pritličju. Napisa sta na Južni fasadi
|  | 2 | kom |  | 0
6.6. | Demontaža in ponovna montaža strelovodne zaščite objekta zaradi naprave novega venca. Vključno z izvedbo končnih meritv in izedalvo poročila strelovodne zaščite objekta.
|  | 1 | kom |  | 0
6.7. | Dobava in montaža kompletnega električnega pogona žaluzij, s priključitvijo na obstoječ parapetni kanal, vključno s popravilom stene po izvedbi in montaži
|  | 39 | kom |  | 0
6.8. | Dobava in montaža LED trakov, IPE 40, za novoletno razsvetljavo objekta. LED trakovi se montirajo na fasadno alu profilacija tako, da ne pride do poškodb profilacije. Izvedba pozicij po načrtu.
|  | 119 | m1 |  | 0
6.9. | Razna dodatna nepredvidena dela, ki se lahko pojavijo v času izvajanja del in niso zajeta v osnovnem popisu. Ocenjeno 5% vrednosti vseh raznih del .
|  | 5 | % |  | 0
6. | RAZNA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0