## REKAPITULACIJA
110 kV kabelska povezava med RTP PCL in RTP Toplarna (RTP TE-TOL)
in med RTP Center in RTP Toplarna (RTP TE-TOL)
OBRAZEC PONUDBENEGA PREDRAČUNA ZA DOBAVO IN MONTAŽO
OPREME VODENJA, MERITEV IN ZAŠČITE
A. REKAPITULACIJA
Postavka | Opis | Enota | Skupna vrednost (€)
A.1 | Omara vodenja in zaščite za 110 kV polje =AEA01 | €
A.2 | Elektro montažna dela | €
A.3 | Programiranje in parametriranje naprav in sistemov | €
A.4 | Ostale storitve | €
A.5 | Rezervni deli | €
| Skupana vrednost za dobavo in montažo sekundarne opreme (A.1 do A.5) | €

## OPREMA
Postavka | Opis | Proizvajalec in tip | Naročniška številka | Ref. na dokumentacijo | Količina | Enota | Cena na enoto | Skupna cena v EUR brez DDV
1 | Omara vodenja in zaščite za 110 kV polje =AEA01 | / | / | / | / | / | / | /
1.1 | omara z vso opremo (zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare, itd...) | / | / | / | 1 | kos |  | 0
1.1.1 | - računalnik polja, |  |  |  | 1 | kos |  | 0
1.1.2 | - registrator kvalitete električne energije (ponudnik vpiše tudi količino dobavljenih naprav skladno z zahtevami) |  |  |  | 1 | kos |  | 0
1.1.3 | - zaščitni terminal vzdolžne diferenčne zaščite |  |  |  | 2 | kos |  | 0
1.1.4 | - zaščitni terminal distančne zaščite |  |  |  | 1 | kos |  | 0
1.2 | izdelava omare ter pregledi in preizkušanja v tovarni | / | / | / | 1 | komplet |  | 0
1.3 | dostava omare in ostale opreme na objekt vključno z zavarovanjem, nalaganjem, transportom ter razlaganjem na mesto postavitve | / | / | / | 1 | komplet |  | 0
| Skupaj | [6 empty] | 0
2 | Elektro montažna dela | / | / | / | / | / | / | /
2.1 | namestitev/montaža omare =AEA01 | / | / | / | 1 | komplet |  | 0
2.2 | ozemljitve in kompezacijski vodniki | / | / | / | 1 | komplet |  | 0
2.3 | dobava, polaganje in priključevanje kablov | / | / | / | 1 | komplet |  | 0
2.4 | dobava in vgradnja precizijskih števcev električne energije: | / | / | / | / | / | / | /
2.4.1 | - storitve vgradnje skupaj s pomožnim materialom | / | / | / | 1 | komplet
2.4.2 | - precizijskih števcev električne energije |  |  |  | 2 | kos
2.5 | vključitev v sistema zaščite zbiralk | / | / | / | 1 | komplet
2.6 | dobava in vgradnja naprave KDZ: | / | / | / | / | / | / | /
2.6.1 | - storitve vgradnje skupaj s pomožnim materialom | / | / | / | 1 | komplet
2.6.2 | - naprava KDZ |  |  |  | 2 | kos
2.7 | izvedba komunikacijske infrastruktura, vključno z vsemi potrebnimi razširitvami/dogradnjami obstoječega sistema | / | / | / | 1 | komplet |  | 0
| Skupaj | [6 empty] | 0
3 | Programiranje in parametriranje naprav in sistemov | / | / | / | / | / | / | /
3.1 | parametriranje sistema vodenja | / | / | / | 1 | komplet |  | 0
3.2 | parametriranje sistema zaščite | / | / | / | 1 | komplet |  | 0
3.3 | parametriranje ostalih sistemov | / | / | / | 1 | komplet |  | 0
| Skupaj | [6 empty] | 0
4 | Ostale storitve | / | / | / | / | / | / | /
4.1 | storitve vodenje in nadzora | / | / | / | 1 | komplet |  | 0
4.2 | dokumentacija | / | / | / | 1 | komplet |  | 0
4.3 | pregledi in preizkušanja v tovarni | / | / | / | 1 | komplet |  | 0
4.4 | tovarniško preizkušanje opreme (FAT) | / | / | / | 1 | komplet |  | 0
4.5 | transport | / | / | / | 1 | komplet |  | 0
4.6 | preizkušanja na objektu (SAT) | / | / | / | 1 | komplet |  | 0
4.7 | pregledovanje, preizkušanje in merjenje električnih NN instalacij | / | / | / | 1 | komplet |  | 0
4.8 | izdelava dokazil o zanesljivosti | / | / | / | 1 | komplet |  | 0
| Skupaj | [6 empty] | 0
5 | Rezervni deli | / | / | / | / | / | / | /
5.1 | OPOMBA: Ponudnik pripravi ločen seznam rezervnih delov skladno z usmeritvami v razpisni dokumentaciji. V to polje vpiše skupno ceno rezervnih delov. | / | / | / | 1 | komplet |  | 0
| Skupaj | [6 empty] | 0