## Slide 1: PILOTNO VKLJUČEVANJE ODJEMALCEV V PROGRAME PRILAGAJANJA ODJEMA Z UPORABO DINAMIČNEGA TARIFIRANJA V MEDNARODNEM PROJEKTU FLEX4GRID
Notes: You can use cover page with one or two photos or without photos

## Slide 2: Osebna izkaznica projekta Flex4Grid
EU Horizon 2020, H2020-LCE-2014-3
Trajanje projekta: 01.01.2015 – 31.12.2017 – 30.06.2018 zaradi KKT
Vrednost EU projekta: 3.155.000€
8 partnerjev iz 4 držav
SLO partnerji ELE, SCOM in JSI
Koordinator projekta Finski inštitut VTT
Spletna stran projekta www.flex4grid.eu
http://www.elektro-celje.si/si/flex4grid

## Slide 3: Dejstva

## Slide 4: Opis projekta Flex4Grid
Projekt se osredotoča na razvoj odprtega tehnološkega sistema za upravljanje podatkov in zagotavljanje storitev, ki bodo omogočale upravljanje prožnosti - fleksibilnosti uporabnikov distribucijskega omrežja, tako pri porabi, kakor tudi pri proizvodnji električne energije.
PROŽNOST UPORABNIKA POMENI, DA JE SPOSOBEN PRILAGAJATI PORABO ALI PROIZVODNJO POTREBAM DRUGIH DELEŽNIKOV V SISTEMU IN BI BIL LAHKO ZA
SVOJE PRILAGAJANJE NAGRAJEN.

## Slide 5: Koncept projekta Flex4Grid – problemi in rešitve
Problemi obremenitve in cen električne energije v času konične porabe.
Celoten EES se dimenzionira na konični odjem.
Stimuliranje odjemalcev za spreminjanje odjema je lahko eden od načinov nižanja konične porabe.
Koristi ravnanja dnevnega diagrama, prodaja privarčevane ee na trgu v času visokih cen.
Omejevanje rabe ee in njena učinkovita raba v času konic, ter pospeševanje porabe v času, ko je tržna cena nizka.

## Slide 6: Projekt Flex4Grid – Pilotna kritična konična tarifa
Notes: You can use cover page with one or two photos or without photos

## Slide 7: PILOTNI PROJEKT - Testiranje učinkovitosti aktivnega vključevanja odjemalcev v programe prilagajanja odjema z uporabo dinamičnega tarifiranja
PILOTNA KRITIČNA KONIČNA TARIFA po 123. členu Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, 66/15, 105/15, 61/16)

## Slide 8: Prilagajanje odjema?
PRILAGAJANJE ODJEMA,
TO NI ZAME!!!
Moji starši se tega ne bodo šli...
Strošek električne energije ni prevelik, zakaj bi se prilagajal?
Tudi, če se grem, so prihranki minimalni…
Ne bom dopustil, da bi EDP upravljalo z mojimi gospodinjskimi aparati!!!
Uporabniki si nočejo zmanjševati ugodnje bivanja
To so moji osebni podatki, zato ne bom pustil dostopa do njih...
Nimam primernih gospodinjskih porabnikov…
Ne poznam svoje porabe, zato ne vem kje bi lahko prihranil…

## Slide 9: FIKSNE TARIFE
VT/MT - 50/50 pomeni, da se tarifa MT zavestno uporablja
DINAMIČNO TARIFIRANJE
Nekajkrat letno podamo zelo visoko ceno, ki odjemalce stimulira k znižanju
porabe v želenih urah, v ostalih urah pa imajo nižjo ceno.

## Slide 10: Zakonski pogoji za uvedbo KKT
Število vključenih odjemalcev ne sme biti manjše od 10 % vseh odjemalcev, ki so priključeni na sistem za točkami v omrežju v katerih se ugotavlja učinek teh ukrepov;
KKT se lahko izvaja pri odjemalcih, ki imajo priključno moč ≤ 43 kW – gospodinjstvo in odjem brez merjenja moči;
Sodelujoči odjemalci morajo imeti dvotarifni obračun;
Minimalno obdobje obračuna omrežnine po pilotni tarifi je 1 leto;
Število ur KKT v koledarskem letu je 50 in lahko nastopijo v času VT ali MT;
Distribucijski operater mora o nastopu ter času trajanja KKT obvestiti končnega odjemalca najmanj 24 ur v naprej;
Odjemalci sodelujejo v projektu na prostovoljni bazi.

## Slide 11: Tehnični pogoji KKT na področju Elektra Celje
Sodelujoči odjemalci morajo biti priključeni na distribucijsko omrežje Elektra Celje, d.d.;
Sodelovali bodo samo gospodinjski odjemalci z zaželeno višjo porabo ee („bivša II. in III. tarifna stopnja“);
Osnova za obračun bo 15-min bremenske krivulje (četrt urna stanja (1.8.0));
Zanesljiva komunikacija s P2P ali P2MP števcem el. energije;
Nameščen kontrolni števec v transformatorski postaji;
Ure KKT se bodo določale dinamično (24/… ur v naprej);
Ure KKT periode bodo v času VT (od 1.9.2017 dalje);
Elektro Celje bo pošiljalo individualna povabila posameznim odjemalcem (cca. 11.000 povabil), ki bodo izpolnjevali osnovne tehnične in zakonske pogoje.

## Slide 12: Odjemalci po dobaviteljih, ki jim bo poslano vabilo

## Slide 13: Vabilo

## Slide 14: IZVEDBA - Povezava komponent in storitev v Flex4Grid – UPORABNIK PREPUSTI PORABNIKE EDP ALI UPRAVLJA SAM
„PAMETNI KOMPLET” uporabniku zagotavlja neposreden dostop do svojih podatkov

## Slide 15: Brezplačna mobilna aplikacija iOS in Android
„MOBILNA APLIKACIJA” uporabniku zagotavlja neposreden dostop do svojih podatkov

## Slide 16: Pilotni projekt v Elektro Celje
TRAJANJE PILOTNEGA PROJEKTA
1.7.2017 – 30.6.2018
15.6.2017 IZBRANIH 11.000 UPORABNIKOV NA 209 TP
DO 1.7.2017 REGISTRACIJA NA SPLETNI STRANI
POTRDITEV IZRECNEGA SOGLASJA https://si.dso.flex4grid.eu/userpage/user/register
CILJ PRIJAVA 2.000 UPORABNIKOV DO 15.7.2017
OD 1.7.2017 MOŽNOST DOSTOPA DO MOBILNE APLIKACIJE
1.9.2017 RAZDELITEV 700 KOSOV „PAMETNIH KOMPLETOV“
PO 1.1.2018 IN 30.6.2018 VPRAŠALNIKI ZA SODELUJOČE
50 UR / 50 UR
1.9.2017 – 31.3.2018

## Slide 17: DIAGRAM ODJEMA

## Slide 18: Področje varnosti in zasebnosti - merilni podatki so osebni podatki, zato…
IZRECNO SOGLASJE ZA SODELOVANJE V PROJEKTU
Kateri podatki se bodo zbirali…
Razloge za zbiranje podatkov…
Kako dolgo se bodo zbirali in za kakšen namen…
Kje se bodo zbirali in kje bodo shranjeni…
Kako bodo podatki zaščiteni…
Možnost prekinitve sodelovanja v projektu…
Dostop do svojih osebnih podatkov…
Zahtevo za brisanje podatkov za potrebe projekta…
Vpliv projekta na zasebnost…
Rezultati projekta bodo anonimizirani…

## Slide 19: Motiviranje uporabnikov za sodelovanje v pilotnem projektu
Določeni uporabniki dobijo Smart Kit (brezplačno)
Možnost natančnejšega nadzora porabe preko mobilne aplikacije:
  Posameznih porabnikov (Smart Kit) – tudi krmiljenje
  Skupne porabe (pametni števec) za D – 1 (nevalidirani podatki)
Boljše razumevanje svoje porabe in prehod na energetsko varčnejše in učinkovitejše gospodinjske aparate
Možnost prilagajanja odjema za izvedbeno spodbudo KKT in s tem možnost zmanjšanja stroška za električno energijo
UPORABNIK SPOZNAVA SVOJO PORABO TER POSTAJA AKTIVEN DELEŽNIK NA TRGU Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

## Slide 20: Motiviranje dobaviteljev ee in operaterjev za uporabo tehnološkega sistema Flex4Grid in KKT
Možnost dinamičnega tarifiranja preko KKT
Možnost dvosmerne komunikacije z odjemalci
Možnost upravljanja porabe uporabnikov omrežja s stališča:
    Operaterja: zniževanje koničnih obremenitev v določenih delih omrežja in ravnanje dnevnega diagrama in s tem nižanja stroškov vzdrževanja
    Dobavitelja: optimiranje oz. nižanje stroškov nakupa el. energije (kratkoročni produkti), izravnavanje odstopanj, možnost oblikovanja novih storitev na trgu, ki so lahko konkurenčna prednost, nudenje terciarne rezerve, podpora za mobilne aplikacije z realnimi podatki porabe
Manjše število pritožb odjemalcev zaradi „t.i. prevelike porabe el. energije“

## Slide 21: Prilagoditve zaradi KKT
Prilagoditi informacijski sistem eIS – obračun omrežnine;
Uvede se nov naziv vrste tarife (KKT, VT, MT)
  Voditi časovno obdobje trajanja tarife – ZAČETEK in KONEC
  Nov GUI, kjer bomo vnašali 24/… ur pred nastankom KKT časovno obdobje trajanja tarife – ZAČETEK in KONEC
  (leto/mesec/dan/ura/minuta)
  Osnova za obveščanje odjemalcev (spletna stran podjetja, e-naslov odjemalcev, mobilna aplikacija F4G)
Prilagoditev merilnih centrov – za dinamično tarifiranje se uporabljajo podatki iz bremenske krivulje - četrt urna stanja;
Razširitev Priloge A (mesečne količine KKT, VT in MT – razčlenjen obračun po vseh tarifnih postavkah);
Spremeniti poročanje (SODO – k, CUO, plane omrežnine,…)
Seznanitev dobaviteljev ee v okviru SODO in sekcije IPET

## Slide 22: Nova vrsta tarife
Količine KKT obračunski sistem eIS na koncu obračunskega meseca izračuna iz odbirkov bremenske krivulje oziroma iz zahtevanih odbirkov registra 1 (1.8.0) za vsak začetek in konec KKT tarife.

## Slide 23: Praktičen primer izračuna odjemalca s PKKT

## Slide 24: Primer računa odjemalca s PKKT
Cene KKT:
Tarifna postavka KKT nastopa v času kritične konične tarife, ki lahko nastopi v
času višje tarife (VT) ali manjše tarife (MT) in je za 10-krat višja od običajne tarifne postavke
višje tarife (VT). V času izven KKT pa je cena višje tarife (VT) ali manjše tarife (MT)
za 11 % nižja od običajnih tarifnih postavk.

## Slide 25
Če potegnemo črto...
Uporabnik spozna svojo porabo
Uporabnik krmili svojo porabo
Varne uporabne tehnologije za vsakogar
Vse rešitve na enem mestu – mobilni telefon
Neposreden dostop do svojih podatkov
Nižja cena za uporabo omrežja – nižji strošek električne energije, če se odjemalec prilagaja
ODJEMALEC POSTAJA AKTIVNI UDELEŽENEC NA TRGU Z EE
Nagradna igra – e kolesa in skuterji

## Slide 26: Hvala za pozornost! kristijan.kozelj@elektro-celje.si
Notes: You can use cover page with one or two photos or without photos